## Sheet1
两万元以下后勤采购项目 供应商报名表
序号 | 服务大类 | 具体项目 | 遴选资质要求 | 供应商名称（全称） | 企业负责人或授权代理人 | 电话号码
A | 小型改造工程及环境污染治理 | 1.设备机房管道、污水管道维修更换 | 营业执照包含装饰工程、水电安装工程、建筑工程等项目。 | 1.XXX
|  | 2.机电设备维修更换 | 营业执照包含自动控制工程、机电工程、机电设备的销售和维修等项目。 | 2
|  | 3.水箱清洗消毒 | 营业执照包含环境污染治理技术服务、二次供水设备成套系统等项目。 | 3
B | 各类电器、门禁、空调等维修保养 | 1.家政维修 | 营业执照经营范围要包括家用电器维修项目（微波炉、电视机、电冰箱、电热水器等），接到报修4小时内能达到现场解决问题，更换下来配件送交总务处行政库房（最好能有质保期）。
|  | 2.门禁维修 | 营业执照经营范围要包含门禁系统相关内容（信息化、智能化等），提供品牌、型号、价格等信息，接到报修4小时内能到达现场，24小时内能解决问题（特殊配件如需订货，要求提供供货时间及价格）。更换下来配件送交总务处行政库房，不少于6个月的质保期。
|  | 3．自动门维修 | 营业执照要有自动门相关内容，提供品牌、型号、价格等信息，接到报修4小时内能到达现场，24小时内能解决问题。更换下来配件送交总务处行政库房（最好能有质保期）。
|  | 4.各类电动防辐射门维修 | 营业执照要有电动门相关内容，提供品牌、型号、价格等信息，接到报修4小时内能到达现场，尽量24小时内能解决问题。（如需拆除装饰或定制配件要单独逐项报时间及价格）更换下来配件送交总务处行政库房，要有6个月以上质保期。
|  | 5．UPS维修 | 营业执照要有UPS维修内容，提供品牌、型号、价格等信息，接到报修4小时内能到达现场，尽量24小时内能解决问题，更换下来配件送交总务处行政库房，要有1年以上质保期。
|  | 6．EPS维保 | 营业执照要有EPS维修内容,要能满足医院目前在用EPS的使用要求，每月来院进行巡查及清理工作，接到报修4小时内能到达现场，24小时内能解决问题，更换下来配件送交总务处行政库房，质保期不少于1年。
|  | 7．道闸维保 | 营业执照要有相关专业内容，要能满足医院目前在用设备的使用要求，每月不少于1次进行巡查。接到报修4小时内能到达现场，24小时内能解决问题（特殊配件如需订货，要求提供供货时间及价格）。更换下来配件送交总务处行政库，质保期不少于6个月。
|  | 8．中央空调维修 | 营业执照要有中央空调维修项目，24小时都有专业人员在院值班。要能满足医院目前在用设备的使用要求，按照医院要求进行巡查及保养工作。接到报修1小时内能到达现场，24小时内能解决问题，更换下来配件送交总务处行政库房。
|  | 9.分体空调维修 | 营业执照要有分体空调维修项目，每年进行不少于2次的清理保养工作。接到报修2小时内能到达现场，24小时内能解决问题。
|  | 10.VRV空调维修 | 营业执照要有相关专业内容，要能满足医院目前在用设备的使用要求，定期进行巡查。接到报修2小时内能到达现场，24小时内能解决问题，更换下来配件送交总务处行政库房，质保期不少于6个月。
|  | 11．精密空调维修 | 营业执照要有相关专业内容，要能满足医院目前在用设备的使用要求，每年不少于4次巡查。接到报修4小时内能到达现场，24小时内能解决问题。
|  | 12．风冷热泵系统维修 | 要有专业技术人员定期进行巡查，包含除机组设备外的一切维修工作，每年季节交换要进行系统切换工作。
|  | 13．新风系统维保 | 要有专业技术人员定期进行巡查，发现问题及时处理。
|  | 14．母婴楼门禁及水控系统维保 | 营业执照要有相应的资质（智能化、信息化等项目），每周要有专业技术人员进行巡查，发现问题及时处理（配备一定数量的常用配件）。优化系统写卡程序，简化发卡流程。
|  | 15．中央空调风道清洗、消毒 | 营业执照要有相应的资质，能保证提供第三方出具的有效证明（国家认可），有在医院施工的经验（提供合同复印件）。
C | 配电房小型项目、防水工程及窗帘维修安装 | 1.防水工程 | 营业执照经营范围要包括建筑工程维修项目，能有1至2年的质保要求。
|  | 2.幕墙、玻璃维修更换 | 营业执照经营范围要包括建筑工程维修项目，能有1至2年的质保要求。
|  | 3.窗帘维修安装 | 营业执照经营范围要包括针纺制品销售、家具零配件销售、五金销售。1年质保要求。
|  | 4.电器改造类 | 营业执照经营范围要包括水电安装、维修、五金水暖等。
|  | 5.配电房高低压开关，变压器维修维保等 | 营业执照经营范围要包括建筑机电安装工程专业承包资质（叁级以上）及安全许可证，具备承装承修五级以上电力施工许可证。
|  | 6.配电房品牌开关ABB、施耐德等维修维护 | 要求有原厂授权的承装承修资质。
D | 零星用工项目 | 1.瓦木油漆及装饰、装修服务 | 营业执照经营范围需具备装饰、装修许可项目。
|  | 2.水电维修 | 营业执照经营范围需具备水电安装维修、维护许可项目，操作人员具备特种作业电焊证。
|  | 3.开水箱、小便器维修 | 营业执照经营范围有电器维修项目。
|  | 4.电焊维修 | 需具备特种作业电焊证。
|  | 5.开修换锁 | 营业执照经营范围需具备相关许可项目，并要在公安备案。
|  | 6.零星用工 | 营业执照经营范围需具备搬运服务。
|  | 7.疏通下水道及化粪池清理 | 营业执照经营范围具备疏通管道许可项目。
|  | 8.废水总排口在线监测仪器运维服务 | 营业执照经营范围需具备废水在线监测仪器运维服务项目。
|  | 9.污水处理站设备维护技术服务 | 营业执照经营范围需具备污水处理站维护及污水站设备更换项目。
|  | 10.污水、废气检测 | 营业执照经营范围需具备污水、废气检测项目。
|  | 11.标识线划线 | 营业执照经营范围需具备标识线划线许可
E | 花草售卖、标牌图文制作 | 1.花草售卖 | 营业执照经营范围需具备花草经营相关经营许可
|  | 2.标牌、标识制作 | 营业执照经营范围需具备图文制作经营许可
F | 消防设备售卖、维修安装 | 1.消防设施 | 营业执照经营范围需具备消防设施经营许可
|  | 2.监控设施及摄像机、硬件盘、交换机等网络设备 | 营业执照经营范围需具备监控、网络设备经营许可
|  | 3.道闸系统 | 营业执照经营范围需具备道闸系统经营许可
|  | 4.消防排烟维保 | 营业执照经营范围需具备消防相关经营许可
备注：各供应商将信息填在满足的资质要求后面，需提供 1.相关资质的营业执照（正本或副本）复印件（加盖公章）； 2.公司法人身份证复印件（加盖公章）； 3.法定代表人对委托代理人的授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（加盖公章）。 请务必填写完整，不要错填、多填，未提供满足要求的材料视为审核不通过。