门诊1号和急诊电梯轿厢增加PVC地板项目询比价方案

一、项目名称：门诊1号和急诊电梯轿厢增加PVC地板项目

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：门诊1号和急诊电梯轿厢原有大理石地板出现多处裂纹和缺失，影响使用，现准备在原有大理石地板上增加一层PVC地板。施工时间服从院方安排。

㈡施工要求：

1.按行业规程施工，工期1天；

2.本项目施工安全由施工方负责，与院方无关；

㈢质保期：

本项目质保期为两年（以验收之日起计）。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格，一次性付款100%。

3.质保期内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足比价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则采用抓阄方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

附：

|  |
| --- |
| 报价清单 |
| 项目名称 |  | 报价单位 |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工 | ----- |  |  | ----- |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** |
| 编制说明： | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |