二次供水水箱清洗消毒项目比价方案

二次供水水箱清洗消毒项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.江苏大学附属医院二次供水水箱共有三处，位于院区外科楼地下室(容积150㎥)、内科楼地下室(容积80㎥)和母婴楼楼顶(容积50㎥)，按二次供水设施卫生规范要求对三处供水水箱进行清洗消毒并出具有资质的第三方检测合格报告。

2.现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保清洗质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为半年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期1天完成，时间服从甲方安排。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.清洗、消毒人员需取得从业人员预防性健康检查合格证明，并在施工前提供院方查验。

9.水质检测报告必测项目：色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、菌落总数、总大肠菌群。

10.验收标准：清洗、消毒后的水池无泥沙、无水垢，清洗后的水质必须符合国家《生活饮用水卫生标准》的要求。

11.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.第三方检测公司需有生活饮用水质检测的CMA资质，并提供资质证明；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：1万元**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | 报价单位 |  | | |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | | 单位 | 数量 | 品牌 | | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 材料 |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | 人工 | ----- | |  |  | ----- | |  |  |
| 3 | 其他 |  | |  |  |  | |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** | | | | | | | | | |
| 编制说明： | | | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 | | | | | | |