PCR实验室电缆购买及敷设相关项目比价方案

PCR实验室电缆购买及敷设相关项目具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.PCR实验室需要从2楼配电柜敷设一根电缆至屋顶设备配电箱，（WDZ-YJY-4*185+1*95）；

2.电缆敷设的路径及电缆的长度须现场勘察。集中勘察时间为9月24日下午4：00，项目联系人：完老师13952883396；

3.2楼配电柜内原ABB Tmax XT5D 400塑壳断路器更换为ABB Tmax XT5D 500塑壳断路器；

4.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全；

5.按行业规范施工，服从院方安排，质保期为1年。（以验收之日起计）；

5.接到中标通知后，工期7天内完成本项目施工；

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关；

7.所有与本项目相关的内容包工包料，一揽子包死。（电缆的购买及敷设、ABB塑壳断路器的购买及更换、镀锌桥架的制作及安装、电缆头购买制作及安装、开孔及防火封堵、五指套及热缩套管等）；

7.验收标准：ABB塑壳断路器及电缆必须提供产品合格证和产品质量保证书；

8.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.机电工程施工总承包贰级及以上资质。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价格：49700元

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 |  | 单位 | 数量 | 品牌 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工 | ----- |  |  |  | ----- |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |