附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 影像科4号CT为发热门诊专用CT，系2021年省卫健委为提升医疗机构疫情防控检测能力配置的设备，位于老门诊院区内， 品牌飞利浦，型号Ingenuity Core128。为更好整合CT资源、优化设备布局、提升检查效率，现将该设备移至主院区门诊1楼影像科新建CT机房。由于设备特殊性（移机后对于设备稳定性有一定影响），结合设备剩余质保等因素，选择单一来源形式购买原厂移机服务。

- 项目预算：28万元。

- 二、采购用途

- 采购用途： □科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。

- 三、采购需求一览表：

| 序号 | 服务名称 | 是否为进口设备 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦Ingenuity Core128移机 | 是 | 是 |

四、移机服务指标

飞利浦Ingenuity Core128移机

- 负责现有CT设备（机架、检查床、控制柜、电脑、工作站、供电系统、高压注射器）的拆卸、移动、安装、调试在内的所有工作；

- 设备移机过程须由专业运输公司完成；

- 转移运输过程中，须对重要部件如球管、探测器、高压模块、母板、图像处理板、图像计算机、重建计算机等做好防护；

- 设备移机前须做好设备状态检测及备份工作；

- 移机后由院方组织评估设备运行状态，须和移机前保持一致，包含图像质量、网络PACS等的对接、各技术指标是否符合原厂技术手册等。

- 续接原厂全保服务至2026年02月04日。

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  | 2026年02月04日止 |
| 2 | 移机地点 |  | 江苏大学附属医院老门诊院区室外方舱移至主院区1楼影像科新CT机房内 |
| 3 | 设备安装 |  | 按照原厂要求完成安装 |
| 4 | 设备安装调试 |  | 按照原厂要求进行调试 |
| 5 | 付款方式 |  | 移机完成并由院方确认设备工作状态正常后，6个月内付100%款。 |

- 六、特定资格条件

- 1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日