江大附院遴选各类电动门及门禁系统维修服务商

江苏大学附属医院总务处现发布各类电动玻璃门及门禁系统维修服务商遴选公告，欢迎合格的潜在投标人参加。

**一、项目概况及要求**

（一）项目名称：江大附院各类电动玻璃门和门禁系统的维修。

（二）服务内容：主要针对院区内各类电动玻璃门和门禁系统（母婴楼门禁系统除外）的维修。

（三）服务要求（需提供承诺书并加盖公章）：

1.接到报修电话1小时内必须到达现场；

2.维修完成后，由总务处验收签字确认；表2

3.维修质保期2年（以总务处验收签字确认开始计算质保时间，人为原因除外）；

（四）技术要求：

1.电动玻璃门运行要平稳，无卡顿、无异响；

2.门禁读卡器工作要灵敏可靠，磁力锁工作要稳定可靠，安装牢固，无松动现象；

3.所有更换配件要有产品合格证。

（五）项目报价：

1.按表1内容报价；

2.按照维修人工费+维修材料费（报价×占比）总价高低排序，价格最低的投标单位为中标单位，价格次低的投标单位为中标入围单位。

3.中标单位维修材料费必须按照所有投标单位每项的最低价执行。

**二、投标人应具备的必要资格条件**

1.参加询价单位必须提供营业执照（具有建筑类或装饰类等相关项目），具有履行合同所必需的工具和能力。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

**三、资格审查方式及特殊情况说明:**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2. 满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位;

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**四、遴选地点及要求**

（一）地点：江苏大学附属医院总务处二楼会议室。

（二）请各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如需要）、产品资料、产品报价（一次性报价）、服务承诺书，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**五、付款方式：**

根据总务处签字确认的维修内容及数量计算金额（详见表2），总务处审核后三个月按实结算。

**六、服务期：此次遴选有效期为1年。**

**表1.维修报价表（单位：元）**

1. **维修人工费： 元/人**
2. **维修材料费**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **虚拟数量** | **占比** | **价格（元）** | **价格\*占比** |
| 电动门电源 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 电动门控制器 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 电动门电机 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 电动门遥控接收模块 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 电动门红外线感应器 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 电动门上轨道 | **1（米）** | 5% |  |  |
| 电动门上挂轮 | **1（只）** | 5% |  |  |
| 门禁电源 | **1（套）** | 15% |  |  |
| 门禁读卡器 | **1（套）** | 30% |  |  |
| 单门控制器 | **1（套）** | 2% |  |  |
| 双门控制器 | **1（套）** | 3% |  |  |
| 四门控制器 | **1（套）** | 5% |  |  |
| 门禁磁力锁 | **1（套）** | 10% |  |  |
| 总价（元） |  |  |

**（三）维修人工费＋维修材料费（价格\*占比）=**

**表2.江大附院电动门及门禁维修清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修时间 | 维修地点 | 维修内容 | 维修材料 | 总维修费用/元 |
| 合计 |
|  |  |  |  |  |

签字：

时间：