附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 胃镜室现有胃、肠、十二指肠镜共计53根， 其中36根已买了三年维保（2026年7月6号到期），1根超声胃镜2026年11月15号保修到期，一根小肠镜2027年9月1号保修到期，5根2024年购买的镜子在2027年12月19号保修到期，剩下的10根都未在保内，此次需要购买维保。

- 临床总体要求有如下几点：

- 1、为了确保维修质量和临床使用，要求维修配件为奥林巴斯原厂配件且有相关证明。

- 2、发生故障，24小时内须有响应，及时提供解决方案；一星期内未维修好的，必须提供备用镜。

- 3、要在三级以上医疗机构有成功维修案例且无不良反应。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  R教学  R医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：不明显提高医院支出前提下，提高镜子的周转利用率。

- 三、采购需求一览表（货物类）：

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化内镜维保服务 | 确定 | 根 | 10 | 是 |

维保范围内镜子包括：

| 胃镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镜号 | 型号 | 内镜类型 | 镜身号 | 维保期 |
| 1 | GIF-Q260J | 治疗镜 | 2129460 | 1年 |
| 2 | GIF-Q260J | 治疗镜 | 2129420 | 1年 |
| 3 | GIF-H290Z | 普通胃镜 | 2137560 | 1年 |
| 4 | GIF-H290T | 普通胃镜 | 2302151 | 1年 |
| 5 | GIF-H290 | 普通胃镜 | 2361280 | 1年 |
| 6 | GIF-H290 | 普通胃镜 | 2361244 | 1年 |
| 肠镜 |  |  |  |  |
| 镜号 | 型号 | 内镜类型 | 镜身号 | 维保期 |
| 1 | CF-H290I | 普通肠镜 | 2148361 | 1年 |
| 2 | CF-H290L | 普通肠镜 | 2141692 | 1年 |
| 3 | CF-H290I | 普通肠镜 | 2352095 | 1年 |
| 4 | CF-H290I | 普通肠镜 | 2352071 | 1年 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

- 1.内镜维保（  10 根或套）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 关键指标理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件要求 | ★ | 为了确保维修质量和临床使用，要求维修配件为奥林巴斯原厂配件且有相关证明。 | 保证维修质量，减少返修率，提高镜子使用效率 |
| 2 | 售后要求 |  | 发生故障，24小时内须有响应，及时提供解决方案。 |  |
| 3 | 售后要求 |  | 一星期内未维修好的，必须提供备用镜。 |  |
| 4 | 售后要求 |  | 要在三级以上医疗机构有成功维修案例且无不良反应。 |  |
| 5 | 验收要求 |  | 对维修质量按季考核，考核合格后方可按季付款。 |  |
| 6 | 服务要求 |  | 乙方指定工程师为甲方提供定期六个月一次巡检，并提供一年一次的同品牌仪器除尘清洁服务。 |  |
| 7 | 服务要求 |  | 在合同期内，乙方可根据甲方的需求，对清单内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。 |  |

- 注：表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 2 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院 |
| 3 | 付款方式 |  | 每季度考核合格后，30个工作日内甲方支付当季度维保费用。 |

- 六、特定资格条件

1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

年     月     日