江大附院遴选病房输液吊杆及轨道

制作安装服务商

江苏大学附属医院总务处现发布病房吸顶输液吊杆及轨道制作安装服务商遴选公告，欢迎合格的潜在投标人参加。

一、项目概况及要求

（一）项目名称：江大附院病房吸顶输液吊杆及轨道制作安装。

（二）服务内容：医院病房内吸顶输液吊杆及轨道制作安装。

（三）服务要求（**需提供承诺书并加盖公章**）：

1.接到通知1小时内必须到达现场；

2.制作安装完成后，垃圾必须清除出院外；

3.所使用产品质保期3年（以验收单上签字确认的时间开始计算，人为原因除外）；

（四）技术要求：

1.轨道：铝合金材质，长：1.5米，宽：30mm,高：20mm，壁厚：1.0mm;

2.输液滑轮：ABS工程塑料（尺寸与轨道相配合）；

3.输液吊杆：不锈钢材质，双杆伸缩，内管12.7mm\*0.4mm,外管16mm\*0.5mm,拉开后距地面1.6米，合到一起距地面2米；

4.挂钩：201不锈钢材质，壁厚0.5mm;

5.可无极手动随意升降调节。

（五）项目报价：

1.按附表内容报价；

2.按照总价高低进行排序，总价最低的投标单位为中标单位，总价次低的投标单位为中标入围单位。

3.**项目控制价为120 元/套，报价不得高于控制价。**

**二、投标人应具备的必要资格条件**

1.参加询价单位必须提供营业执照，具有履行合同所必需的工具和能力。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

3.须提供本项目所有产品的合格证。

**三．资格审查方式及特殊情况说明:**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2. 满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

四、比价要求

请各报价单位须提准备好营业执照、产品资料、产品报价（一次性报价）、服务承诺书，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用***文件袋密封包装***送至指定地点。

五、付款方式：

根据验收单签字确认的数量计算金额，三个月后付款。

六、服务期：此次遴选服务商有效期为1年。

**附：**

**报价清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 单价 |
| 1 | 轨道（铝合金材质、长1.5米、 宽30mm、高20mm、壁厚1.0mm） |  |
| 2 | 输液滑轮（ABS工程塑胶） |  |
| 3 | 不锈钢吊杆双杆伸缩（内管12.7mm\*0.4mm 外管16mm\*0.5mm 拉开距地面1.6米 合到一起距地面2米) |  |
| 4 | 挂钩（201不锈钢\*0.5mm） |  |
| 5 | 升降调节（无级手动随意调节） |  |
| 6 | 合计（套/元） |  |

备注：1.本报价单内所提供的所有材料质保期叁年。

2.施工安全与医院无关，由施工单位自行负责。

单位名称：

联系人：

联系号码：

时间：