二次供水水箱清洗消毒项目比价方案

一、项目名称：二次供水水箱清洗消毒项目

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：江苏大学附属医院二次供水水箱共有三处，位于院区外科楼地下室(容积150㎥)、内科楼地下室(容积80㎥)和母婴楼楼顶(容积50㎥)，按二次供水设施卫生规范要求每年两次对三处供水水箱进行清洗消毒并出具有资质的第三方检测合格报告。

㈡施工要求：

1.水箱清洗共计两次2025年6月一次，2025年12月一次，现场勘察联系人刘工15050875537。

2.施工方案由施工单位自拟，确保清洗质量和施工安全。

3.按行业规程施工，服从院方安排。

4.接到中标通知后，工期1天完成，时间服从甲方安排。

5.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

6.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

7.清洗、消毒人员需取得从业人员预防性健康检查合格证明，并在施工前提供院方查验。

8.水质检测报告必测项目：色度、pH、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、氯气及游离氯制剂（游离氯）、菌落总数、总大肠菌群。

9.验收标准：清洗、消毒后的水池无泥沙、无水垢，清洗后的水质必须符合国家《生活饮用水卫生标准》的要求并有第三方检测报告。

㈢质保期：

本项目质保期为6个月（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。**由于产品质量问题，造成事故所产生的任何影响或损失，中标单位需全额赔偿。**

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格，2025年6月第一次清洗完成三个月后付50%；2025年12月第二次清洗完成三个月后付剩50%。

3.质保期内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目控制价为8000元，报价不得高于控制价。**

附：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价清单 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | 报价单位 |  | | |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | | 单位 | 数量 | 品牌 | | 单价  （元） | 合价  （元） |
| 1 | 材料 |  | |  |  |  | |  |  |
| 2 | 人工 | ----- | |  |  | ----- | |  |  |
| 3 | 其他 |  | |  |  |  | |  |  |
| **总价（含税）：　　　　　　　　　　　　　元** | | | | | | | | | |
| 编制说明： | | | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 | | | | | | |