血液科层流病房呼叫系统更换

项目比价方案项目比价方案

血液科层流病房呼叫系统更换项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1.血液科流病房呼叫系统（亚华）故障，需更换，本次报价包含材料、人工等所有费用。呼叫主机型号：YH-968K（1台）、走廊显示屏型号：YH-X245K（2块）、床头分机型号：YH-669（6台）。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

3.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为1年。（以验收之日起计）。

4.接到中标通知后，工期1天完成维修。

5.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

6.验收标准：配件安装到位，设备正常运行。

8.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.净化设备维修、服务等相关资质。

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：5400元**