中央空调自动水泵采购项目

比价方案

中央空调四面出风机自动水泵采购项目比价方案具体要求如下：

**一、项目概况及要求：**

1. 门诊观察室中央空调四面出风机自动水泵损坏，需采购。内机型号：TKM500B4C; 水泵型号：KS2031FSCH23; 数量：1台。

2.质保期为1年。（以验收之日起计）。

3.接到中标通知后，1天内完成货物配送。

4.验收标准：开机后能正常使用。

5.费用结算：经验收合格，一次性付全款。

**二、比价方案：**

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

**三、投标人资质要求：**

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

**四、资格审查方式及特殊情况说明：**

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

**五、项目参考价格：600元**