采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- 江苏大学附属医院第二手术部设计单位项目是为了第二手术部建设所做的基础性项目，该项目因专业性强、改造范围大，针对该项目需招标一家有资质的设计单位，设计内容包括：室内装饰、暖通（含净化层流）、电气（强、弱电）、给排水、医用气体、防护、消防等。

- 总体要求：该项目为江苏大学附属医院母婴楼手术室净化工程及防辐射工程改造项目，建筑用地面积：2284平方米。共设计净化手术室8间，其中复合手术室2间（防辐射），净化级别为I级；DSA手术室2间（防辐射），净化级别为III级；普通净化手术室4间，净化级别为1间II级和3间III级。净化及防辐射设计应遵循国家标准和当地法规。合理规划医护、患者、洁物、污物的出入口位置，方便使用的同时也应与院内原本交通流线相融合，人员流线与物品流线区分清晰，使用便捷。该项目设计涉及的专业包括：装饰专业、防护专业、暖通专业（含净化）、电气专业（强电、弱电、自动化控制）、医气专业、给排水专业、消防专业（水、电、暖）。需完成该项目的工程勘察、设计方案、初步设计、施工图设计、工程量清单及后续施工中的协调配合工作。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  □后勤  □其他

- 用途说明：该项目主要是为第二手术部建设所做的基础性项目，保证第二手术部顺利建设完工。

- 三、评标方法及定标标准

- 本工程采用“综合评分法”的评标办法。

- 四、任务期限

- 按招标人项目进度要求，40日历天内完成所有图纸设计任务。

- 五、付款方式

| 付费次序 | 占总设计费 | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20% | 双方签订合同后30天内支付 |
| 第二次付费 | 30% | 提交施工图后30天内支付 |
| 第三次付费 | 50% | 第二手术部建设完成验收合格后30天内支付 |

- 六、特定资格条件

- 除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- （1）建筑装饰工程设计专项乙级及以上设计资质。

- 项目负责人资质：

- （1）本项目设计负责人应具备有高级工程师职称。

- 申购单位（公章）：

- 或项目负责人（签字）：

- 年    月     日