附件一

采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

随着医疗行业的快速发展以及民众对医疗服务质量要求的不断提高，泗阳医院致力于优化急诊救治流程，提升急诊医疗服务水平。为了更高效地管理急诊患者，实现医疗资源的合理分配，现需采购一套先进的急诊管理系统，以满足医院在急诊业务方面的需求，助力打造更优质、高效的急诊医疗体系。

综上所述，需要采购结对帮扶泗阳医院急诊管理系统。为维护急诊监护仪等床旁仪器设备的更新，新增，对接，院前急救衔接，三大中心互联互通等持续性工作的正常开展，保障帮扶效果的持续性，本次项目设定5年维保期，项目预算为98万元。

# 二、采购用途

采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：

# 三、采购需求一览表（服务类）

| 序号 | 货物名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结对帮扶泗阳医院急诊管理系统 | 否 | 套 | 1 | 是 |

# 四、技术指标（按一览表中服务分别填写）

4.1预检分诊子系统

支持与医院现有的HIS系统完成集成工作，达到系统之间信息共享融合的目的。

支持对接身份证读卡器、医保卡读卡器、就诊卡读卡器等硬件设备，快速读取患者基本信息。支持扫描院内二维码获取患者信息。支持设置键盘快捷键进行读卡。

支持根据身份证号自动校验并修正性别。

支持对110、120车辆登记。

支持在突发公共卫生事件时启用流行病学史登记模块登记流行病学史信息。

支持与当前主流的生命体征监测设备完成对接工作，通过设备自动采集患者体征信息，例如：Philips、GE、Mindray等；

支持采集并记录多种生命体征参数，包括但不限于心率、呼吸、血氧、脉搏、血压、体温等。

支持通过颜色标识，不同生命体征对应的阈值。

支持体温录入三位数时自动转换成小数形式。

支持在分诊过程中使用多种评分辅助完成分诊分级，包括但不限于疼痛评分、GCS评分、MEWS评分、RTS评分、创伤评分等。

支持分诊评分项目涉及年龄类根据患者信息自动勾选。

支持两种维度的主诉记录方式，一种是通过知识库进行添加，并支持模糊搜索，另一种是通过快捷记录进行添加。

支持不同对象类型（如儿童、孕产妇、创伤患者等）配置不同的快捷主诉内容。

支持主诉自动关联分诊等级和分诊去向。

▲提供人体图模式记录患者主诉症状。（提供系统功能截图）

支持系统推荐分诊分级和人工手动分诊分级双操作。

支持急诊预检分诊知识库，生命体征、主诉等多种分级规则判定、智能推送分诊级别。

支持三无人员分诊，并支持挂号后信息同步绑定。

支持与院内卒中/胸痛/创伤等绿色通道融合，一键开启绿色通道。

支持发热门诊、外宾等特殊人员信息标记。

支持通过接口获取孕产妇的五色卡信息， 并根据颜色区分危重程度。

对于分到抢救室的患者，系统支持在预检分诊台为患者直接进行抢救室分床的操作。

支持打印分诊条或分诊腕带。（抢救室和留观区患者腕带需要能打印）

系统支持三种分诊流程，包括先分诊后挂号建档、先挂号建档后预检分诊、预检分诊同时挂号建档等流程。

支持时限内二次分诊推荐设置，生成二次分诊患者列表，支持对二次分诊涉及的时间进行设置。

当患者候诊时间超过病情分级等待时间时，系统支持预检分诊护士对患者进行二次分诊。

不同用户的分诊列表支持按照个人使用习惯，对列表表头显示的顺序进行调整。

支持分诊列表对患者进行信用异常绑定，标记患者是否有欠费、医闹等信用异常情况，并在患者下次就诊时给予提醒。

支持检索患者信息，并提供按照分诊级别检索、按照分诊去向检索，同时支持时间段和状态进行筛选。

系统支持分诊统计，如分诊去向、分诊级别、分诊错误率等等统计报表；支持医院按需定制。

支持对接院前120信息，形成120患者列表，提前获取120患者信息进行预分诊。

支持院前患者信息展示，包括发病时间、到院时间等。

可对院前未分诊患者进行分诊操作。

▲支持移动分诊，可以使用移动设备可以完成患者新分诊和二次分诊操作。同时可以通过移动分诊对患者进行分诊巡视，支持批量巡视一键提交巡视结果。（提供系统功能截图）

4.2群伤管理子系统

支持群伤事件登记和群伤患者管理。

支持群伤预案启动，通知相关人员并完成签到。

系统支持在群伤医护人员到岗后，由分诊护士进行人员签到，支持代入签到时间。

支持大屏显示群伤事件以及患者信息，显示群伤事件的基本信息和通知医护人员的签到信息。

支持群发伤应急预案和应急人员自主化配置。

支持群伤患者批量分诊建档挂号。

支持群伤患者列表直接新增患者，不需要跳转新分诊页面

支持两种群伤模式，一种是先登记群伤事件信息，随后对单个患者进行分诊或绑定，另一种是登记群伤事件信息时，确定不同去向对应分诊级别的人数，对患者进行统一分诊。

4.3患者管理子系统

▲急诊科在科患者的显示，支持列表模式、床卡模式、实景模式三种展现模式，可分区显示患者。在实景模式下，支持用户使用拖拽的方式对床位分布进行调整。（提供系统功能截图）

▲支持床卡模式下，通过拖拽未入科患者到空床进行快速入科操作；支持拖拽已有患者的床卡选择出科或转归操作。（提供系统功能截图）

系统在床卡模式下，支持用户对床位进行自定义管理，可以增加新床位并对床位进行排序。

患者列表中支持显示病危、病重、过敏、创伤、24h新入院、护理等级等标识，可根据医院要求支持自定义标识。

支持患者管理时间轴功能，支持手动维护其他事件，支持编辑事件时间并同步至时间轴概览。

患者基本信息包含基本信息、分诊信息以及接诊信息，部分信息允许修改。

支持用户根据关键字（患者ID/姓名/身份证号码）、入科状态、我的患者、区域及子区域进行过滤。

可以对已分诊的患者进行接诊/入科操作，支持记录接诊/入科信息，包括接诊/入科时间、责任医生等信息，接诊/入科时支持记录特殊标记，如非计划重返抢救室。

可对入科后的患者更新患者信息，包括基本信息、接诊信息。

支持医护人员对患者分诊级别进行调整，病情备注调整原因；调整后的信息会同步至预检分诊列表中，方便分诊护士对分诊情况进行复盘跟踪。

支持患者转归，并记录患者信息转归信息（转抢救区/转留观区/转住院/转院/离院/死亡）。

支持个性化设置单个患者信息展示界面，支持不同用户根据自己的需要在界面上配置分诊信息、患者信息、检查报告、检验报告、生命体征、评分信息、导管信息的不同显示方式。

诊断管理：诊断包括一般诊断、疑似诊断和初步诊断，并支持自定义录入诊断，同时支持显示常用诊断，列表双击开立，并支持ICD10诊断编码。

支持拖动设置诊断顺序。

支持列表展示患者信息，并支持对列表表头显示的内容和顺序进行自定义配置。

支持用户通过列表来切换单个患者详情信息。

支持对患者进行关注，并记录备注信息，支持多种标识配置，如评分或导管。

支持嵌入急诊电子医嘱、急诊电子病历、急诊医嘱执行、急诊日常管理（特护单/体温单/护理文书/评分/导管）、计费管理、交接班管理、会诊管理，并支持嵌入第三方链接或程序。

支持对接his系统，进行住院申请，并打印住院证。

患者列表支持个性化配置右键功能。

支持对患者进行信用管理，可以对异常信用的患者进行标记，被标记的患者下次就诊时系统会进行提示。

4.4医嘱执行子系统

系统支持对医嘱进行自动转抄。

支持根据医嘱的类型、频次、天数、开始时间、计划执行时间拆分医嘱。

支持医嘱执行时间不能早于入科时间校验。

支持执行中医嘱列表以及已完成医嘱列表按照“医嘱类型”（全部、药物、检验、检查、其他）分别展示相应的医嘱。

支持按照流速自动计算并呈现每小时药物医嘱执行量。

支持在未执行医嘱列表中显示“输液贴”打印/未打印状态标记，支持状态进行筛选。

支持用户在未执行医嘱列表操作打印输液卡、打印输液贴、打印医嘱单。

支持用户可以在不同的“医嘱类型”分类下，未执行医嘱列表可以快速导航。

支持未执行医嘱列表按照“医嘱类型”（全部、药物、检验、检查、治疗、其他）分别展示相应的未执行医嘱。

支持根据按照未执行、执行中、已完成状态进行医嘱筛选。

支持用户通过关键词，模糊查询未执行医嘱列表中的医嘱。

支持用户对单条或多条医嘱进行驳回、配液、医嘱核对、医嘱执行、取消执行等操作，并支持记录操作人以及操作时间。

对于静滴医嘱，支持按照设定的流速以时间轴展示执行进度。

支持用户执行药物医嘱、皮试医嘱、嘱托医嘱、鼻饲医嘱以及检查/检验/其他医嘱，并支持记录医嘱的执行明细。

支持时间轴展示各个环节的执行时间以及操作人。

可以记录输血医嘱执行记录，并打印输血贴。

支持皮试医嘱闭环：皮试医嘱执行及皮试结果录入。

皮试医嘱支持双人核对流程。

支持颜色标识医嘱缴费状态。

支持自动调取医嘱执行项目中的皮试信息。

支持执行多条通路医嘱，并记录通路信息。

对于同一条医嘱，支持多次执行。

支持对医嘱重新成组和取消成组。

4.5急诊护理子系统

特护单（是否可以对接抢救室监护系统直接读取患者生命体征）

支持按照院方格式要求维护特护单内容。

支持医嘱执行及病情记录的自动带入以及编辑操作，并支持进行模板维护，对于护士重复书写的护理措施、病情记录等文字段落进行模板化的统一订制，减轻护士书写的时间，规范医疗文书。

支持统计出入量，同时支出维护出入量统计类型并支持手动输入。

支持自定义特护单出入量，支持自定义录入统计时间范围和出入量结果。

可以记录观察项，如意识、瞳孔、肌力。

支持根据时间范围筛选特护单中记录的内容。

支持按照时间段以及时间间隔补录护理记录。

支持结构化电子护理记录单：依据医院需求定制特护单样式，支持特护单内容自动生成，在关键词上用点选的方式，快速录入护理记录。

支持查看患者流转记录，同时能够查看该患者不同区域的特护单。

支持整点或非整点录入体征数据。

支持特护单自动带入电子签名（提供CA接口）。

支持按照级别权限进行特护单的审核操作。

支持特护单的放大和缩小、翻页、打印预览和打印。

支持不同区域提供不同护理记录单模版，同时可以对已填写过的护理记录单进行统一管理。

支持特护单拆行与不拆行两种模式，可以根据用户实际需求进行配置。

系统提供两种特护单书写模式，一种是非创建模式，不同区域的特护单模版提供统一模版；另一种是创建模式，同一区域可以根据患者病情创建使用不同特护单模版，支持对已填写过的特护单进行统一管理。

支持第三方系统进行调阅。

4.6整体监测

支持用户采集和获取患者监护信息，包括生命体征数据、出入量信息等内容。

系统提供集中、快速临床监护信息录入入口，提供录入信息分类和时间定位，以便于用户方便快捷录入及查看录入的内容。

支持同步医嘱执行数据并计入入量。

评分项目的记录无需切换界面，可建立快捷评分窗口。

系统支持任意时间点的数据录入。

支持用户根据上下左右键灵活切换单元格，且直接进入编辑状态，切换单元格自动保存。

双击单元格，支持直接复制前一个有数据的单元格。

支持通过下拉选项或自由输入形式对整体监测项目进行录入。

支持通过点选打勾的形式对基础护理项目进行快速录入。

支持用户自行统计任意时间段内的出入量信息。

支持配置不同的整体监测模板，适应多科室统一管理。

支持对同一时间点所有已录入项目进行选择性复制、清空，支持删除该时间点。

支持在整体监测中直接录入护理记录内容。

支持整体监测版本管理，根据患者流转记录，提供不同数据范围的整体监测内容。

4.7批量录入

支持批量录入同一时间点所有患者的生命体征等信息。

支持对患者进行筛选。

支持对批量录入的内容进行配置。

4.8皮肤管理

系统支持用户对皮肤进行精细化管理，详细记录皮肤护理的全过程。

支持人体图点选新建皮肤记录。

支持人体图部位自定义坐标范围进行维护。

支持一个部位下新增多条皮肤管理记录。

支持停止/恢复皮肤记录。

系统支持对提交的皮肤记录进行审核和复核，支持根据需求进行流程配置。

支持查看皮肤历史记录。

4.9诊疗全息档案

支持对接医院PACS系统，获取患者在科期间所有的检查信息，以图表的形式进行呈现，便于用户快速的进行异步调阅患者的检查报告，提高现场的工作效率。 支持按照检查名称以及检查报告时间呈现检查结果。支持对患者在科期间的检查历史资料，提供时间顺序查询。

支持对接医院LIS系统，获取患者在科期间的检验信息，支持用户异步调阅患者检验信息，提高用户工作效率。 支持对患者检验报告进行系统分析，提取其中异常值，辅助用户关注患者异常检验变化过程，支持用户关注部分特殊指标，支持以数据为基础，绘制检验指标变化趋势图。

支持调阅HIS 360°视图。和HIS对接的前提下，可以查看患者的360全景视图，查看患者在门诊就诊情况，方便医护人员全面把控患者病情变化。

支持对接专病系统，医护人员可以通过查看专病患者的诊疗时间轴，获取专病患者的临床数据。

支持查看急诊患者的诊疗时间轴，对于急诊患者在急诊整个治疗的关键节点都会进行记录，如分诊、接诊、转区等，可以查看该操作的操作人和操作时间。

4.10消息管理子系统

危急值管理

支持与医院现有的医技系统完成危急值集成工作，达到系统之间信息共享融合的目的。

支持危急值提醒。

支持快速查看患者的危急值信息，显示患者的床号、患者ID、姓名、医嘱名称、危急值内容、处理意见。

支持查看危急值报告。

支持根据报告的发送时间范围、关键字进行查询。

支持显示报告内容、处理结果、接收处理人、接收处理时间以及报告人等信息。

待办事项

支持用户根据自身实际工作需求维护当日任务清单。

▲支持按照一定规则维护任务清单，系统自动生成每日任务明细。并支持根据设定的提醒时限，自动弹窗提醒用户执行任务，包括执行、推迟、忽略等快捷操作。 （提供系统功能截图）

提供常用任务模板，支持用户每日交接班快速添加和维护任务内容。

提供历史任务列表，展示每日的任务完成度，用户可根据任务数量和完成度评估当日的护理治疗。

历史任务支持用户快速复制到当天最新任务列表中，提高任务重用率。

任务列表展示待办内容、提醒时间、执行状态等信息，用户添加任务支持用户自行编辑。

4.11管道护理子系统

可以进行插管、拔管、删除导管操作，并支持编辑导管基本信息。

系统支持用户对导管进行各项评估、监测内容的录入，包括通畅情况、皮肤情况、引流液性状、护理措施等。

系统提供导管监测评估列表，详细记录导管每日护理评估及护理措施。

支持在概览图中操作编辑基本信息、新增评估、拔管、删除导管等，并支持以图标的形式在导管时间轴上标记导管日志项目。

支持导管概览，能够以甘特图的形式记录显示管路信息。

具备导管分类一览，支持不同分类模式展示：如高，中，低危险度导管分类并用不同的颜色进行标识。

管路质控：对管路护理过程中发生的事件和参数，进行自动统计，及时预警感控和质控风险，并给出关联信息。

系统提供导管拔管列表详情，并支持对误操作拔管进行撤销拔管。

提供符合医疗标准的人体部位字典、规范全面的管路部位与名称。

能提供正常拔管、意外拔管等医疗质量相关性数据录入和统计。

系统支持科室内新插入导管、外院带入、手术带入的导管信息录入。

支持导管插拔管操作自动生成对应的护理内容插入到特护单病情记录中。

4.12文书管理子系统

支持填写各类告知书、健康宣教、知情同意书等文书，支持根据医院实际需要定制文书模版。

支持对患者病情进行评估，填写文书内容。

提供新建、保存、打印、删除等基础操作。

支持记录历史文书内容，并支持编辑、删除、修改时间。

提供诊区、抢救区、留观区等分区文书管理操作。

支持文书电子签名（提供CA接口）。

支持多种获取签名方式，包括对接手写板、第三方链接等方式获取。

▲支持在护理文书单中引用人体图并进行相关部位的标记，支持对标记的部位进行批注，标记后的图片和批注内容文字可以导入至护理文书单中。（提供系统功能截图）

4.13评分管理子系统

系统提供多种评分表，同时可根据院方要求进行配置。

可根据患者评分日期查看评分结果。

支持评分趋势图，提供多种评分集中显示或单个评分显示曲线趋势图的功能，历史数据能够按项目进行对比分析。

支持根据关键字进行检索，查看历史评分信息，包含患者信息、评估项目、评估结果、评分人等信息。

可以在新增评分时，读取历史评分数据进行快速填写。

提供符合医院要求的病情分析评估工具，如：GCS 格拉斯哥昏迷评分、压疮风险Braden评分、急诊危重患者预后预测评分工具（CPOS-ED）、内科DVT评分/内科患者静脉血栓栓塞症风险评估表、急性缺血性卒中相关性肺炎评分(AIS-APS评分)等。

提供权威的、院方要求的疼痛评分表，如NRS疼痛评分、面部表情疼痛评估表（FPS-R）、FLACC儿童疼痛行为量表等。

提供符合医院标准的长期卧床患者皮肤评估工具，如：压力性损伤（Branden）评分、难免性压力性损伤评估、皮肤评估表、失禁性皮炎（PAT）评分等。

提供符合医院要求的风险评估表，如：烫伤、误吸、跌倒/坠床（约翰霍普金斯评分）等。

提供评分等级风险提示。

支持记录评分时记录护理措施，并同步至护理记录单中。

病案管理子系统

支持用户对出科患者的基本信息查询，包括：患者ID、姓名、性别、诊断、身份证号码。

支持用户对出科患者的详细病案进行查看。

支持用户选择出科时间段、入科时间段、分诊时间，查看该时间段的出科患者。

支持显示出科患者的ID、姓名、性别、年龄、出生年月、入科时间、诊断、出科时间、出科去向、出科原因。

支持用户对出科患者进行出科召回操作。

支持权限用户进行出科患者的病案归档及启封操作。

支持对抢救室/留观室护理记录单审核状态进行展示。

支持对条件患者进行召回审批操作。

4.14报表管理子系统

系统可提供定制化各类急诊科常见的统计报表。

支持急诊分诊常用统计功能，可以统计的指标有：分诊时段统计表、绿通时段统计表、群伤统计表、急诊患者就诊症状统计表、分诊症状患者明细统计表、急诊患者来院方式统计表、外科创伤患者来院方式统计表。

支持急诊科工作量统计功能，可以统计的指标有：急诊科护士工作量日统计表、急诊科护士工作量月统计表、急诊科护士工作量年统计表、VTE评分统计表、绿道创伤信息统计表、卒中信息统计表、外科创伤患者数据统计、外科创伤明细统计、外科创伤III级患者明细统计。

支持急诊科常用急诊统计功能，可以统计的指标有：急诊外科病人月统计表、急诊科各科室补充费用金额统计表、急诊补充费用明细统计表、急诊科中暑病人统计表、急诊科死亡病人统计表、患者治疗过程统计表、抢救室患者内科DVT评分统计表、急诊科特殊诊断统计表、ROSC统计表、抢救室诊断统计表、急诊患者转住院信息统计表。

统计报表支持导出EXCEL。

统计报表支持打印。

4.17质控管理子系统

系统支持根据来源，指标类型，指标名称查询已配置的质控信息，同时支持用户新增、编辑、删除、禁用指标。

支持2015版10项急诊质控指标。包括：急诊科医患比、急诊科护患比、急诊各级患者比例、抢救室滞留时间中位数、急性心肌梗死（STEMI）患者平均门药时间及门药时间达标率、急性心肌梗死（STEMI）患者平均门球时间及门球时间达标率、急诊抢救室患者死亡率、急诊手术患者死亡率、ROSC成功率、非计划重返抢救室率。

支持2024版16项急诊质控指标。包括：急诊科医患比、急诊科护患比、抢救室滞留时间中位数、急诊分级分诊执行率、急诊 IV 级患者静脉输液使用率、心肺复苏（CPR）质量监测率、心脏骤停复苏成功率、复苏成功后昏迷患者目标体温管理实施率、心脏骤停患者出院存活率、脓毒性休克 1 小时内抗菌药物使用率、急诊重症监护病房（EICU）脓毒性休克患者病死率、急诊创伤患者创伤量化评估率、严重创伤患者就诊－手术时间（中位数）、严重创伤患者 24 小时存活、急诊中心静脉置管早期血管并发症发生率、体外膜肺氧合辅助心肺复苏（ECPR）实施时间（中位数）。

支持根据院方管理需要配置运营指标。

每条质控指标支持显示指标定义、计算公式、指标意义、指标实际值。

支持指标数据以多种图形化展示。

每条质控指标支持查看相应的详细患者数据。

支持对接省级或医院数据平台，进行数据上报。

支持质控自定义录入功能，支持按时间对质控指标数值的自定义录入，针对部分指标，系统支持根据公式自动计算质控结果。

4.18数据集成

LIS集成：支持通过HL7消息、Web Service或数据库表/视图传递检验数据。

PACS集成：支持与医院现有PACS系统完整集成。

HIS集成：支持与医院现有HIS系统完整集成。

设备集成

自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。

提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口等多种数据采集方式。

支持接入主流厂商的监护设备，如Mindray，Philips，GE，Drager等。

支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气、心排量等。

4.19系统设置

能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登录用户名、密码及所在科室。

能够修改指定用户的登录密码。

能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。

能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。

能够分配指定角色所具备的系统权限。

# 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同签订后 两 年内完成全部软件安装调试工作 |
| 3 | 维保期 |  | 至少免费质保五年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | 五年免费保修、电话报修后4小时上门服务、13小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； |
| 4 | 服务标准 |  | 软件五年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、13小时内排除故障。 |
| 5 | 培训 |  | 提供不少于3天不少于10人的主要软件厂商工程师安装配置等培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 |
| 6 | 验收标准 |  | 项目初步验收:实现泗阳医院急诊预检分诊相关功能，项目验收资料齐全 项目竣工验收:所有参数功能满足要求，项目验收资料齐全。 |
| 7 | 付款方式 |  | 项目初步验收合格后3个月内,甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目竣工验收合格后3个月内,甲方向乙方支付合同总金额的50%；项目竣工验收合格满五年后3个月内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。 |

# 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年  月  日