妇科病房紧急报警系统安装工程

项目比价方案

妇科病房紧急报警系统安装工程项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.院区紧急报警系统工程，此项目需接入院区原有报警系统（不接受独立系统操作）

2.现场自行勘察或与联系人（赵老师 15706100500）联系勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保工程质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期5天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.如需登高作业，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：合格

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性结算。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.供应商经营范围应包含：网络工程类服务、智能化建筑类服务、安防类服务等。需熟练掌握、报警系统设置、调试、无障碍对接院区原有报警系统。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：项目控制价为6500元，报价不得高于控制价

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号参数要求 及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 网络紧急报警模块 | 1负载电流：1A 2工作电压：9-24V 3外壳材料：ABS 5报警方式：按钮报警6开关方式：自动复位颜色：白色7通讯方式：IP网络接警方式：网络件/报警主机均可电源指示灯：支持尺寸：86mm*86mm外观：私模 POE供电 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 信号传输线 | 信号线8芯国标纯铜 | 米 | 200 |  |  |  |
| 3 | 供电网络交换机 | POE供电交8个全千兆POE接口2个千兆上联接口 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 设备安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 线路铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备安装辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |

注：该项目报价为一揽子包死。（无项目增补）