江苏大学附属医院门诊体检中心服务台改造比价方案

江苏大学附属医院门诊体检中心服务台改造项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.体检中心拟开设体检项目预约窗口，现需于体检中心新增服务台一个，现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

2.施工要求：新增服务台一组，服务台风格与体检中心现装修风格一致，须自行现场勘查。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

4.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为22000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 门诊体检中心服务台改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 服务台 | 1、定制安装服务台 2、实木免漆多层板，厚度18mm 3、规格3500mm*800mm*700mm，含抽屉10组（服务台高度与体检中心采血窗口高度一致） | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 柜子 | 1、定制活动柜（600mm*450mm),抽屉3只 | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 台面 | 1、服务台台面造型石材安装(颜色根据科室要求） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 灯箱 | 1、吸顶灯箱，规格3500mm*250mm*250mm(石膏板顶面加固），电源线顶面铺设及开关 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 网线 | 1、6类网线，由5楼弱电间接入，吊顶内穿管安装，两端模块（含拆除顶面灯具及恢复） | m | 195 |  |  |
| 6 | 电源线 | 1、BV2.5mm²电源线，由5楼强电间接入，吊顶内穿管安装（含拆除顶面灯具及恢复） | m | 195 |  |  |
| 7 | 电源插座 | 1、明装10A五孔插座及明装盒 | 只 | 10 |  |  |
| 8 | 网络插座 | 1、明装网络插座及明装盒 | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 地槽 | 1、地面50mm合金槽板 | m | 3 |  |  |
| 10 | 开孔 | 1、石材台面开孔 | 只 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |