手术室等科室洁净环境检测项目比价方案

手术室等科室洁净环境检测项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

㈠项目概况：该项目为江苏大学附属医院手术室、供应室、产科、血液科层流病房、门诊输液室净配中心洁净环境监测，共需检测三十二处洁净环境，百级九处，千级三处，万级十九处，十万级一处。

㈡检测要求：

1.本次检测，共需检测以下项目：沉降菌、风速、换气次数、湿度（相对湿度）、温度、悬浮粒子、噪声、照度八项指标。

2.本次检测，检测时间投标单位需完全响应院方要求，不得提出任何异议。

3.整个检测过程内，中标单位需安排项目负责人在现场跟踪检测，督促检测人员严格按照标准检测，检测过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理检测过程中产生的垃圾。严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行检测，并且出具相关报告。在检测过程中，如遇净化指标不合格，需配合院方的维保单位共同进行整改调试，并且提供不少于三次的免费复检。

㈢费用结算：

- 检测结束出具报告以后，一次性付款全款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.具有CMA资质；

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：17000元