PCR实验室屋顶支架浇筑混凝土及

防雷接地连接项目比价方案

一、项目名称：PCR实验室屋顶浇筑混凝土及防雷接地连接。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：根据镇江市建设工程质量监督站的要求，PCR实验室屋顶所有角钢支架需要浇筑混凝土，二楼门洞需要吊顶刷油漆，屋顶支架需要和建筑原有防雷接地连接。（2025年12月2日8:30集中勘查现场，地点：PCR实验室）

㈡施工要求：

- 要能满足行业检查要求；

- 必须保证所有施工不能影响到防水层；

- 3.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 4.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，提供焊工证，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为9500元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 支架固定 | 1、C30混凝土墩子浇筑（含模板及混凝土） 2、规格：450mm*250mm*200mm 3、二层屋面所有管道井和桥架的角钢支架和楼面接触部位 4、对防水层和找平层的保护 | 个 | 95 |  |  |
| 2 | 屋面清理 | 1、屋面所有杂物清扫、落水口清理，垃圾袋装后出院区 ，面积约370㎡ | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 防雷接地 | 1、屋面所有钢支架和原建筑防雷网焊接、防锈处理，焊接符合规范标准的要求 | 处 | 9 |  |  |
| 4 | 墙面抹灰 | 1、1:3水泥砂浆，20厚打底找平、30厚粉刷层 2、界面剂一道 3、位置;二楼门厅墙面 | ㎡ | 6 |  |  |
| 5 | 墙面油漆 | 1、满刮2层水泥基类腻子分遍找平 2、刷（喷）内墙有机涂料2层 | ㎡ | 6 |  |  |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1000，吊筋高度h=3000 2、安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 4、2厚600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 | ㎡ | 2.2 |  |  |
| 7 | 运杂费 | 1、投标单位查看现场后综合考虑材料运输（含二次搬运及人工上三层的费用，运输通道的防护及保洁） | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计（元） |  |  |  |  |  |