江苏大学附属医院外科配电房ABB E型断路器维修项目询价意向书

- 项目名称：江苏大学附属医院外科配电房ABB E型断路器维修项目

- 概况及要求：

1. 外科配电房2台ABB E型（ACE E4H40）断路器需维修，分别为维修更换Gear Motor储能马达一套、断路器前面板1套。

2. 服务工作内容：

中标单位负责准备配件到现场进行低压配电室ABB E型断路器维修更换工作，作业时严格按照ABB E型断路器维修操作规程进行维修工作，注意人身及设备的安全。维修工作结束后提供专业的维修后的检测报告。

3. 中标单位必须对本项目配备专职项目负责人。维修作业期间，中标单位项目负责人全程负责现场安全,发生任何安全事故与招标单位无关。

4. 中标单位派出的维修施工人员必须具备现场维修ABB E型断路器的资质。

5. 需要更换的配件Gear Motor储能马达、断路器前面板必须为ABB断路器原厂配件（须提供产品合格证）。

6. 质保期：壹年（以验收之日起计）。

7. 质保期内，更换过的断路器配件发生故障，中标方须在接到招标方通知起2小时内到达现场并投入抢修工作并以最快速度完成抢修工作，不再另行付费。

8. 计划工期为1个工作日，具体作业安排以招标方停电情况而定。

9.验收标准：达到ABB断路器正常的使用技术标准。

10.费用结算：维修结束验收合格，在接收到中标单位提供的专业维修检测报告后支付合同全部价款。

三、投标人资质要求：

1. 投标人必须具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容。

2. 投标人必须有ABB（中国）有限公司授权服务型经销商证书，产品范围包含ABB中国智慧电力产品电气安装产品服务或ABB电气配电系统开关柜服务资质的内容。

2.法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

- 五、项目控制价为6000元，报价不得高于控制价。

报价清单附后：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 江苏大学附属医院外科配电房ABB E型断路器维修项目 |  |  | 报价单位 （公章） |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 配件/规格 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | ABB | SACE- E4H40 | Gear Motor储能马达 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 前面板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(含税)： 元 (大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  | 1.需更换的配件断路器Gear Motor储能马达、断路器前面板必须为ABB原厂配件（须提供产品合格证）。 2.本项目总价含配件、人工、税等所有费用。 3.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |