江苏大学附属医院院前急救新增设施改造比价方案

江苏大学附属医院院前急救新增设施改造比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.院前急救房屋使用面积改变，待命室需新增吊柜及电源线路。具体改造项目如下：

（1）临街大门更换为铝合金材质执手锁，含锁芯、执手、锁体全套配件；

（2）院内小门及窗户，安装隐形沙门纱窗；

（3）卫生间增加电源、换气扇、急救室办公室增加电话线；

（4）院内小门外，内科大楼西侧坡道新增救护车专用停车位；

（5）卫生间顶、洗手池下面及对面，室内南、西墙新增柜子及隔板；

（6）新增2个电脑主机柜；

现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期14天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为21000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 急救新驻点增添工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 临街大门更换门锁 |  |  |  |  |
| 1 | 门锁更换 | 1、更换对象：玻璃门执手锁 2、材质：铝合金材质执手锁 3、含锁芯、执手、锁体全套配件 4、工艺：拆除旧锁，清理安装调试 | 项 | 1 |
| 院内小门、窗安装隐形纱门纱窗 |  |  |  |  |
| 2 | 隐形纱门 | 1、类型：铝合金框架式隐形金刚纱纱门（伟昌铝材） 2、规格：800mm×1970mm 3、材质：铝合金边框（壁厚≥0.8mm）+304不锈钢金刚纱 | 樘 | 1 |
| 3 | 隐形纱窗 | 1、类型：铝合金框架式隐形金刚纱纱窗（伟昌铝材） 2、规格：790×1130mm 3、材质：铝合金边框（壁厚≥0.8mm）+304不锈钢金刚纱 | 扇 | 1 |
| 4 | 隐形纱窗 | 1、类型：铝合金框架式隐形金刚纱纱窗（伟昌铝材） 2、规格：760×710mm 3、材质：铝合金边框（壁厚≥0.8mm）+304不锈钢金刚纱 | 扇 | 2 |
| 5 | 隐形纱窗 | 1、类型：铝合金框架式隐形金刚纱纱窗（伟昌铝材） 2、规格：480×720mm 3、材质：铝合金边框（壁厚≥0.8mm）+304不锈钢金刚纱 | 扇 | 1 |
| 卫生间增加电源、换气扇、急救室办公室增加电话线 |  |  |  |  |
| 6 | 五孔插座 | 1、名称：五孔插座 2、材质：阻燃PC面板+锡磷青铜导电件 3、规格：250V10A 86型 | 个 | 8 |
| 7 | 开关 | 1、名称：单联单控开关 2、材质：阻燃 PC 面板 3、规格：250V10A 86型 | 个 | 2 |
| 8 | 电话插座 | 1、名称：电话插座 2、材质：阻燃 PC 面板 3、规格：250V10A 86型 | 个 | 1 |
| 9 | 线盒 | 1、规格：86型接线盒 2、材质：阻燃绝缘PC | 个 | 11 |
| 10 | 塑料线槽 | 1、名称：阻燃PVC线槽 2、规格：25mm×15mm 3、其它：打眼及配套固定螺丝 | m | 18 |
| 11 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC20 3、敷设方式：吊顶内/墙内暗敷 | m | 35 |
| 12 | 配线 | 1、名称：槽内穿线 2、材质：铜芯 3、规格：BV-2.5mm² | m | 95 |
| 13 | 电话线 | 1、名称：电话线 2、材质：带护套铜芯 3、规格：HYV-2×0.5mm² | m | 46 |
| 14 | 换气扇 | 1、名称：吸顶式换气扇 2、材质：ABS 外壳 + 纯铜电机 3、规格：300×300 | 套 | 1 |
| 15 | 开孔 | 1、规格：φ50mm 墙面开孔 2、工艺：水钻开孔，清理孔洞残渣 | 个 | 1 |
| 16 | 开孔 | 1、规格：φ100mm 墙面开孔 2、工艺：水钻开孔，清理孔洞残渣 | 个 | 1 |
| 17 | 不锈钢风帽 | 1、规格：φ100mm 不锈钢风帽 2、材质：304 不锈钢； 3、工艺：安装于外墙孔洞，固定密封 | 个 | 1 |
| 18 | 剔槽 | 1、规格：墙面剔槽（宽度≤30mm、深度≤20mm） 2、工艺：人工剔槽，清理槽内残渣 3、其它：配管安装完成后砂浆粉刷填堵 | m | 2.5 |
| 院内小门外，内科大楼西侧坡道、划救护车专用停车位 |  |  |  |  |
| 19 | 地面清理 | 1、名称：地面基层清理 2、范围：救护车停车位及周边标线施工区域 3、内容：清扫浮灰、铲除杂物 | 项 | 1 |
| 20 | 热熔标线 | 1、名称：救护车停车位划线 2、规格：标线宽度 150mm 3、材质：白色热熔反光标线漆 4、工艺：清理基层浮灰油污、按国标放样、热熔喷涂 | m | 25 |
| 21 | 文字热熔标注 | 1、名称：“救护车专用”文字标注 2、规格：字体尺寸 100mm×80mm 3、材质：黄色热熔反光标线漆 4、工艺：定位放样、热熔喷涂、干燥固化，文字清晰无毛刺 | 字 | 5 |
| 卫生间、办公室等增加柜体 |  |  |  |  |
| 22 | 放盆柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：2600mm×630mm×350mm 3、结构：实木板柜体、门板、背板 4、品牌：莫干山 5、辅材：不锈钢铰链、拉手 | 组 | 1 |
| 23 | 储物柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：2600mm×500mm×300mm 3、结构：实木板柜体、门板、背板 4、品牌：莫干山 5、辅材：不锈钢铰链、拉手 | 组 | 1 |
| 24 | 资料柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：3200mm×750mm×300mm 3、结构：实木板柜体、背板、铝框玻璃门 4、品牌：莫干山 5、辅材：不锈钢铰链、吊码 | 组 | 1 |
| 25 | 储物柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：1140mm×1300mm×700mm 3、结构：实木板柜体、背板、实木板移门 4、品牌：莫干山 5、辅材：移门轮组、轨道、不锈钢拉手 | 组 | 1 |
| 26 | 办公桌 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：800mm×800mm×550mm 3、结构：实木板桌体、门板、抽屉 4、品牌：莫干山 5、辅材：不锈钢拉手、抽屉专用锁 | 组 | 1 |
| 27 | 吊柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：1000mm×600mm×300mm 3、结构：实木板柜体、中立板、背板、实木板移门 4、品牌：莫干山 5、辅材：移门轮组、轨道、不锈钢拉手 | 组 | 1 |
| 28 | 储物柜 | 1、材质：多层实木免漆板，厚度18mm 2、规格：1200mm×800mm×450mm 3、结构：实木板柜体、门板、背板、抽屉 4、品牌：莫干山 5、辅材：不锈钢铰链、拉手 | 组 | 1 |