新建导管室设计制作安装柜子项目

比价方案

一、项目名称：新建导管室设计制作安装柜子。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足新建导管室使用要求，需设计制作安装若干组柜子（自行勘查现场）。

㈡施工要求：

- 必须满足科室提出的需求；

- 不能影响设备的运行使用；

- 3.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 4.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

- 5.须提供莫干山板材的产品合格证

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

- 1.提供营业执照范围必须具有与本项目相关内容。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为30000元，报价不得高于控制价。

附：

| 新建导管室设计制作安装柜子工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 手术室治疗柜 | 1、名称：落地柜制作安装 2、规格：6300mm长×800高mm×600宽mm（落地柜） 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：多格层架、背板安装、现场组装 5、品牌：莫干山 | m | 6.3 |  |  |
|  |  | 1、名称：储物柜制作安装 2、2900mm长×2300高mm×450宽mm（储物柜） 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：多格层架、背板安装、现场组装 5、品牌：莫干山 | ㎡ | 6.67 |  |  |
|  |  | 1、名称：柜门制作安装 2、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 3、工艺：定制加工，边缘封边 4、品牌：莫干山 | ㎡ | 11.71 |  |  |
|  |  | 1、名称：抽屉制作安装 2、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 3、工艺：抽屉框体拼接、轨道适配安装 4、品牌：莫干山 | 个 | 16 |  |  |
|  |  | 1、名称：不锈钢铰链 2、规格：适配柜门/抽屉的标准铰链 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：配套柜门/抽屉安装，开合顺畅 | 付 | 32 |  |  |
|  |  | 1、名称：不锈钢拉手 2、规格：96型不锈钢拉手 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：适配柜门/抽屉，钻孔固定 | 只 | 16 |  |  |
|  |  | 1、名称：配套辅材 2、材料：封边条、专用螺栓、自攻螺丝、橡胶垫等 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 操作台 | 1、名称：U型操作台桌体制作安装 2、规格：13000mm（展开长）×800高mm×600宽mm 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：电脑层架、弧形面板、门板背板、现场组装 5、品牌：莫干山 | m | 13 |  |  |
|  |  | 1、名称：抽屉制作安装 2、规格：400mm长×150高mm×550深mm（适配操作台） 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：抽屉框体拼接、轨道适配安装 5、品牌：莫干山 | 个 | 16 |  |  |
|  |  | 1、名称：不锈钢拉手 2、规格：96型不锈钢拉手 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：适配抽屉，钻孔固定 | 只 | 16 |  |  |
|  |  | 1、名称：配套辅材 2、材料：封边条、专用螺栓、自攻螺丝、橡胶垫等 | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |