江苏大学附属医院消毒供应中心会议室改造比价方案

江苏大学附属医院消毒供应中心会议室改造比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.消毒供应中心位于外科楼北6A层，雨天漏水导致霉变，现对阴凉室房间维修出新。现场自行勘察或与联系人联系勘察现场。

2.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

3.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响医院正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为34000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 消毒供应中心会议室改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 拆除部分 | 1、拆除原墙面标牌门牌及废物窗帘 2、原地面地胶铲除 3、原门拆除，门洞扩大 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 吊顶 | 1、轻钢龙骨石膏板吊顶、吊筋高度h=1.8m | ㎡ | 12 |  |  |
| 3 | 地面 | 1、地面水泥砂浆找平 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 1、强化地板，8mm厚 | ㎡ | 14.6 |  |  |
|  |  | 1、80贴脚线 | m | 14 |  |  |
| 4 | 地面 | 环氧地平漆 | ㎡ | 106 |  |  |
| 5 | 窗帘盒 | 1、制作安装窗帘盒：木工板制作安装、石膏板面层、两遍腻子两遍油漆（长3米高1.1m） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 窗帘 | 1、布艺窗帘 | ㎡ | 15 |  |  |
| 7 | 门 | 1、原门孔两侧木工板修补 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 1、制作安装套装免漆门 （含五金配件） | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 1、原电房防火门出新 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 乳胶漆 | 1原墙面铲除，新做腻子2遍，乳胶漆2遍 | ㎡ | 65 |  |  |
| 9 | 电源 | 1、墙面开槽、线管敷设后水泥砂浆粉刷 | m | 35 |  |  |
|  |  | 1、16A空调插座1只（含安装盒） | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 1、10A五孔插座8只 （含安装盒） | 只 | 8 |  |  |
|  |  | 1、 BV2.5mm²电源线（吊顶内安装） | m | 370 |  |  |
|  |  | 1、 JDG25穿线管,由电房接出 | m | 125 |  |  |
|  |  | 1、32A漏电开关 | 只 | 2 |  |  |
|  |  | 1、600*600LED平板灯 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 1、灯具双开 （含安装盒） | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 给水 | 1.墙面开50孔 | 只 | 2 |  |  |
|  |  | 1.不锈钢50球阀 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 1.不锈钢三角阀 | 只 | 1 |  |  |
|  |  | 1.16不锈钢给水管 （含配件） | m | 45 |  |  |
|  |  | 1.墙外PVC50出水管 （含配件） | m | 20 |  |  |
|  |  | 1、定制成品洗手台（含龙头及下水），款式由甲方认定 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 网络 | 1.6类网线（由5楼弱电间接出至7楼、吊顶内安装、含顶面拆除及恢复） | m | 320 |  |  |
|  |  | 1、PVC25穿线管 | m | 160 |  |  |
|  |  | 1、网络插座（含安装盒） | 只 | 2 |  |  |
| 12 | 防水 | 外墙防水 | m2 | 4.8 |  |  |
| 13 | 运杂费 | 1、材料运杂费（含二次搬运） | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 保洁 | 1、垃圾清理出院区、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |