内科楼治疗室更换抽屉隔档板及窗套项目比价方案

一、项目名称：内科楼治疗室更换抽屉隔档板及窗套。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为满足内科楼各病区要求，需更换治疗室抽屉隔档板以及窗套和大理石台面。（须自行勘查现场）。

㈡施工要求：

- 必须满足病区要求；

- 2.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 3.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为18000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 拆除原窗套 | 1、原木质窗套、基层板拆除（含侧板、顶板、 窗洞残留密封胶） 2、备注，（2-5）+（7-9）+12层 | 米 | 88.96 |  |  |
| 2 | 生态实木窗套 | 1、E1级生态实木免漆板（厚度18mm） 2、工厂数控切割下料，打磨抛光2遍 3、适配窗洞实际尺寸 4、颜色由甲方确定 5、备注，（2-5）+（7-9）+12层 | 米 | 64 |  |  |
| 3 | 安装费 | 1、环保发泡剂满填固定 2、生态实木窗套安装 | 米 | 64 |  |  |
| 4 | 窗边收口 | 1、窗套两面环保美容胶收口 2、确保光滑、平整 | 米 | 128 |  |  |
| 5 | 抽屉隔挡板 | 1. 材质：多层实木板（厚度9mm） 2. 规格：500mm×750mm×120mm 3. 辅材：专用螺丝固定 | 块 | 20 |  |  |
| 6 | 石材台面 | 1、20mm厚大理石，数控切割下料，打磨抛光 2. 规格：1600*180（双边） 3、颜色由甲方确认 4、环保结构胶粘贴 5、备注，（2-5）+（7-9）+12层 | 米 | 25.6 |  |  |
| 7 | 拆除垃圾清运 | 1、拆除产生的木质废料、残渣、胶黏剂碎屑 2、装编织袋封装后搬运下楼外运 3、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |