母婴楼连廊伸缩缝不锈钢盖板更换项目

比价方案

一、项目名称：母婴楼连廊伸缩缝不锈钢盖板更换。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：为保证病人及医护人员行走安全，须将母婴楼连廊伸缩缝进行维修处理。（自行勘查现场）。

㈡施工要求：

- 必须满足安全要求；

- 必须考虑美观；

- 3.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响医院正常运行，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 4.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

- 1.提供营业执照范围必须具有与本项目相关内容。

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为3500元，报价不得高于控制价。

附：

| 母婴楼连廊伸缩缝不锈钢盖板更换 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 盖板、混凝土拆除 | 1、原已经变形的盖板拆除 2、伸缩缝两侧破损混凝土拆除 3、转运至指定位置 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 伸缩缝盖板 | 1、3mm厚304不锈钢钢板折弯 2、尺寸0.4米*3.8米 3、螺丝开孔 | 米 | 3.8 |  |  |
| 3 | 安装 | 1、6mm沉头螺丝锚固 2、接缝处焊接处理，打磨光滑 3、确保与地面保持平整 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | PVC地胶 | 1、破损PVC地胶修补 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |