外科大楼与风雨连廊连接处制作安装

电动玻璃感应门项目比价方案

一、项目名称：外科大楼与风雨连廊连接处制作安装电动玻璃感应门。

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：因天气寒冷，外科大楼与风雨连廊连接处需安装电动玻璃感应门。（具体详细尺寸需自行现场测量）。

㈡施工要求：

- 必须能安全可靠运行；

- 不能影响机器人的运行使用；

- 3.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。

- 4.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

- 5.须提供相关产品的合格证

㈢质保期：

本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修（半小时内到达现场）。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

- 1.须提供企业营业执照副本复印件并加盖公章，营业范围必须具有与本项目相关内容。

- 2.为保证施工安全，要求作业人员须具有焊工证，并持证上岗。提供资质证书复印件并加盖公章。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为18000元，报价不得高于控制价。

附：

| 制作安装电动感应玻璃门报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 其中 |  | 合计 | 材料品牌规格与施工工艺 |
|  |  |  |  | 主材单价 | 安装单价 |  |  |
| 1 | 自动门电机 | 台 | 1 |  |  |  | 松下 H7 |
| 2 | 钢化玻璃 | 平米 | 8 |  |  |  | 12MM透明钢化 |
| 3 | 自动门立柱、横梁 | 米 | 8.5 |  |  |  | 80*40*25MM 方管 |
| 4 | 安全光线 | 套 | 1 |  |  |  | 红外探测，防止人被夹。 |
| 5 | 木工板 | 张 | 5 |  |  |  | 欧派 |
| 6 | 不锈钢包边 | 米 | 8.5 |  |  |  | 304 1.0不锈钢拉丝 |
| 7 | 感应门电源进线 | 项 | 1 |  |  |  | 3*2.5电缆、公元线管 |
| 8 | 检修口 | 只 | 1 |  |  |  | 500*500检修口、木方 |
| 9 | 工程辅料及地面保护 | 批 | 1 |  |  |  | 施工所需的消耗品、成品保护用品 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |