附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求

（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

创伤骨科目前使用的两台C臂中，一台荷兰飞利浦C臂购置于2015年，使用超10年，设备性能差，技术指标落后，多次出现高压模块工作不稳定情况；另一台德国西门子购置于2020年，使用5年进入故障高发期。

近年来，随着创伤骨科手术量增加，术中C臂透视曝光需求量越来越多，现有设备不能及时地、稳定地满足使用需求。

根据科室发展以及前期调研情况，新增C臂机1台。

预算120万元。







二、采购用途

采购用途：□科研  □教学  ✔医疗  □管理  □后勤  □其他 

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。
三、采购需求一览表：

	序号
	服务名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	C臂机
	否
	台
	1
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1. C臂机（1台或套）

      具体技术参数详见“创伤骨科C型臂X线机技术参数”页
商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	★1
	供货期
	合同生效后3个月内

	★2
	保修期
	免费质保四年

	3
	原厂售后
服务承诺

（需要原厂盖章）
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	按照合同条款内要求进行培训

	5
	验收标准
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	江苏大学附属医院（由医院相关人员指定的安装地点）

	7
	设备安装
场地测试
	按照合同条款内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	按照合同条款内设备安装调试要求

	★9
	付款方式
	采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用1年后，3个月内付10%货款；待约定的保修期届满，且供应商已经履行合同约定全部义务的情况下，采购人收到供应商尾款付款申请后3个月内付清10%尾款。


六、特定资格条件

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）；
5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
