附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求

（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

影像科西门子Vida 3.0T磁共振成像系统2024年11月安装并投入使用，购置金额2485万元，设备购置附带的1年维保已于2025年11月11日到期；西门子乳腺X线机于2016年投入使用，购置金额239万元，使用达10年，设备没有购买过保修服务，近年来设备故障高发，频繁停机，由于两台设备的特殊性，为保证其平稳运行及科室的正常使用，影像科申请购置维保。
预算依据调研情况，定为150万元，服务期限1年；维保服务范围为维保清单上所有确认的西门子品牌设备及安装时提供的维持设备正常运行的配套设备及配件。

二、采购用途

采购用途： ☑科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。
采购需求一览表：

	设备类型
	设备型号
	数量
	保修方案

	3.0T MRI
	VIDA
	1台
	全保

	磁共振后处理工作站
	Syngo.via
	1台
	全保

	乳腺钼靶机
	MAMMOMAT Inspiration
	1台
	全保

	乳腺后处理工作站
	Syngo  Workplace
	1台
	全保


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
具体维保服务条款内容详见附件“维保服务要求”页

商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	保修期
	
	1年

	2
	原厂售后
服务承诺
	
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，维保方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，维保方必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期内，如果维保方鉴定设备因为人为损坏，维保方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）要求维保方在国内设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	3
	培训
	
	按照要求进行培训

	4
	付款方式
	
	每季度院方医学工程中心会对维保设备进行服务质量考核，达到考核标准的方可按照流程进行维保费用的款项支付。


六、特定资格条件

1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；
2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：
                                                     年     月     日
