急诊儿科两间诊室PVC地板更换项目

比价方案

一、项目名称：急诊儿科两间诊室PVC地板更换

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：急诊儿科两间诊室（6号和8号）原PVC地板损坏严重已无法维修，现需更换（须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1.原PVC地板及基层拆除；

- 2.水泥基自流平；

- 3.新PVC地板铺贴；

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为9500元，报价不得高于控制价。

附：

| 急诊儿科两间诊室PVC地板更换报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 原地板及基层拆除 | 1、人工铲除原PVC地板 2、胶、砂浆基层破碎清理 3、垃圾装袋堆放 | m² | 30.5 |  |  |
| 2 | 水泥基 自流平 | 1、水泥基自流平砂浆 2、基层界面剂涂刷+3mm厚摊铺+打磨找平 | m² | 30.5 |  |  |
| 3 | PVC地胶 铺贴 | 1、2mm厚同质透心PVC地板 2、裁切+专用胶铺贴+接缝热焊+美缝 3、品牌：洁福 | m² | 30.5 |  |  |
| 4 | 辅材 | 1、界面剂、PVC专用胶、热焊条、美缝条等 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 现场清理 垃圾外运 | 1、拆除垃圾现场清理 2、装车外运 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |