江苏大学附属医院26台电梯进行有载制动试验项目询比价方案

一、项目名称：江苏大学附属医院26台电梯进行有载制动试验项目

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：医院26台电梯使用将满6年，按要求使用满6年的乘客电梯需进行125%有载制动试验，相关试验工作在镇江特检院工作人员现场监督下进行。施工时间服从院方安排。

㈡施工要求：

- 根据《电梯监督检验和定期检验规则》TSG T7001-2023、《电梯自行检测规则》TSG T7008-2023等相关要求对医院8台电梯进行125%有载制动试验。

- 施工单位的工作人员应注意自身及医院他人的安全。

3.施工单位试验完成后出具纸质试验报告并加盖公章。

4.整个施工过程中，施工单位需安排项目负责人在现场跟踪，督促施工人员规范、安全施工（若涉及专业工种需持证上岗的须持证上岗），施工过程中不得损坏任何无关设备，不得影响正常工作，尽可能减少噪音，及时清理施工过程中产生的垃圾。

5.具体施工方案根据现场情况制定，施工期为1天。

6.设备明细如下：

| 设备 位置 | 台数 | 生产商 | 梯型 | 载重量 | 设备速度 | 型号、层站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外科楼 | 医梯1台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.5m／s | NPX-B1600-2S9013/13 |
|  | 医梯3台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.5m／s | NPX-B1600-2S90 12/12 |
|  | 医梯1台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | NPX-B1600-2S90 8/8 |
|  | 医梯2台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | NPX-B1600-2S90 6/6 |
|  | 医梯1台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | NPX-B1600-2S607/7 |
|  | 餐梯1台 | 日立 | 直梯 | 1000 kg | 1.75m／s | NPX-1000-C010512/12 |
|  | 餐梯1台 | 日立 | 直梯 | 1000 kg | 1.0m／s | NPX-1000-C0607/7 |
|  | 手术梯1台 | 日立 | 直梯 | 1600 kg | 1.5m／s | NPX-B1600-2S9012/12 |
|  | 手术梯1台 | 日立 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | NPX-B1600-2S60 6/6 |
| 内科楼 | 医梯4台 | 蒂森 | 直梯 | 1600kg | 1.75m／s | TE-GL13/13 |
| 门诊楼 | 观光梯2台 | 西奥 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | OH50006/6 |
|  | 医梯3台 | 西奥 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | OH-B5/5 |
|  | 医梯1台 | 西奥 | 直梯 | 1600kg | 1.0m／s | OH-B6/6 |
|  | 客梯1台 | 三菱 | 直梯 | 1000KG | 1.5 m／s | GPS-116/6 |
| 医技楼 | 客梯1台 | 三菱 | 直梯 | 1000KG | 1.5 m／s | GPS-116/6 |
| 肿瘤楼 | 医梯2台 | 华升富士达 | 直梯 | 1600KG | 1.0m／s | HSVF1000-V1(VVVF-SD）/VFB-1600kg6/6 |
| 合计 | 26台 |  |  |  |  |  |

7.由于施工人员问题，造成所有事故所产生的任何影响或损失，中标单位需全额赔偿。

㈢费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束以后，经总务处项目负责人验收合格并提交有载制动试验报告，付款100%。

3.施工期间内出现问题由施工方无偿返工，因故未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.具有独立法人资格，持有效的营业执照，经营范围包含电梯安装、维修资质（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2. 满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为23400元，报价不得高于控制价。

附：

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 |  | 单位 | 数量 | 品牌 |  | 单价 （元） | 合价 （元） |
| 1 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工 | ----- |  |  |  | ----- |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（含税）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制说明： |  |  | 施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。 |  |  |  |  |  |  |