骨密度仪技术参数

X射线源部分：

1.双能X线发生方式：恒稳电压，K边缘过滤式产生高、低双能X线；

★2.球管最大kV≥75kV；
3.X线管最大耐受电流≥25mA；
4.X线管热负荷≥3000BTU/小时；

5.X线管冷却方式：油冷或油冷＋风冷；

6.扫描方式：扇形束扫描采集；

探测器、检查床部分：

7.探测器种类：光子计数探测器或碲锌镉探测器；

8.探测器数目≥64个；
★9.局部扫描时间（不限于正位腰椎、髋关节、股骨等）≤30秒；
10.全身扫描时间≤300秒；

11.开放式扫描床，床面可前后、左右移动；

12.床长≥250cm；

13.床宽≥80cm；

14.床体承重量≥200kg；
15.扫描臂距离扫描床距离≥40cm；

16.最大有效扫描视野≥195cm×58cm；

17.具备精确激光定位指示灯；

扫描及软件功能部分：

▲18.腰椎、髋关节扫描精度≤1.0%；
19.正侧位脊柱扫描及评估；

20.单双侧股骨扫描及评估；

21.前臂扫描及评估；
▲22.全身骨密度扫描，可进行四肢、胸腹部躯干等区域分析测量；

23.支持自动WHO体重指数评估；

▲24.支持全身肌肉及脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库；

25.支持人工关节置换后自动扫描及评估；

26.支持金属及异常区域自动识别；

▲27.具备中国大陆人骨密度参考数据库（包含儿童数据库）；
▲28.具备中文操作软件，可生成中文影像检测报告；
▲29.具备T值和Z值分析功能；
▲30.支持WHO骨折风险评估；
31.支持弯曲脊柱专用分析；

32.具备小动物分析软件；

33.具备肌肉减少症专用分析软件；

▲34.支持检测结果趋势分析；

35.支持与既往扫描结果对比分析

▲36.具备质量控制功能，QA态势分析及质控模体；

计算机系统部分：

37.win10及以上操作系统；

38.内存≥8GB；
39.硬盘容量≥1TB；
40.支持DVD±R刻录；
41.显示器尺寸≥23英寸；
42.具备DICOM接口功能，与院内现有HIS、PACS系统实现无缝对接（由中标方负责）；

43.配备彩色喷墨打印机；
其他部分：
44.省内有原厂工程师驻点，接到报修后2小时响应，24小时内到达现场；

45.保修期内一年至少2次设备现场维护保养；

46.提供相关操作及维修培训；
