老年病科门套维修出新项目比价方案

一、项目名称：老年病科门套维修出新

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：内科9楼老年病科有26樘门套损坏严重，影响美观，现需维修出新。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.原损坏门套修补；

- 2.所有门套水性漆出新（含子母门和单扇门）；

- 3.所有材料必须符合医院室内环保要求；

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款（质保期两年）。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为7000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 老年病科门套维修出新 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 门套缺陷修补 | 1、范围：15樘子母门套+11樘单扇门套，共26樘 2、材料：欧松板基层、奥松版面层 3、工艺：填补钉眼、裂缝、腐烂、磕碰等缺陷 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 门套基层、水性漆施工 （单扇门） | 1、基层铲除：铲除表面起皮、脱层旧漆膜 2、基层打磨：用240-400目砂纸分次精细打磨 | 樘 | 11 |  |  |
|  |  | 1、底漆施工：涂刷2遍水性封闭底漆（防潮抗碱） 2、面漆施工：用240-400目砂纸分次精细打磨 3、颜色要求：与门扇颜色相近（甲方确认） 4、防护要求：施工前美纹纸、遮蔽膜保护周边墙面、地面 |  |  |  |  |
| 3 | 门套基层、水性漆施工 （子母门） | 1、基层铲除：铲除表面起皮、脱层旧漆膜 2、基层打磨：用240-400目砂纸分次精细打磨 | 樘 | 15 |  |  |
|  |  | 1、底漆施工：涂刷2遍水性封闭底漆（防潮抗碱） 2、面漆施工：用240-400目砂纸分次精细打磨 3、颜色要求：与门扇颜色相近（甲方确认） 4、防护要求：施工前美纹纸、遮蔽膜保护周边墙面、地面 |  |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 1、材料：砂纸、环保水性漆稀释剂、高粘美纹纸、加厚遮蔽膜 2、适配：所有辅材均符合医院室内环保标准 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 1、内容：施工产生的打磨粉尘、腻子残渣等垃圾装袋 2、清运：清运至医院指定垃圾堆放点 3、标准：施工完毕后对现场全面清洁，无残留垃圾、粉尘 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |