消化内镜中心更换水池柜项目比价方案

一、项目名称：消化内镜中心更换水池柜

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：消化内镜中心介入手术室污物间水池柜损坏严重无法维修，现需更换。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.原柜体拆除；

- 2.制作安装新水池柜体（含柜门、铰链、拉手等）；

- 3.台面制作安装；

- 4.不锈钢水槽及上下水安装（304不锈钢），

- 5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 6.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款（质保期两年）。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为3000元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 消化内镜中心更换水池柜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 原柜体拆除 | 1、范围：拆除原有水池柜体、台面、水槽及龙头等旧设施 2、工艺：人工拆除，避免破坏周边墙面、地面 3、要求：拆除后垃圾集中装袋 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 水池柜体 | 1、名称：柜体制作安装 2、规格：1360mm长×760高mm×590宽mm 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 柜门安装 | 1、名称：柜门制作安装 2、规格：395长mm×600高mm 3、材料：多层实木免漆板（厚度18mm） 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 2 |  |  |
| 4 | 铰链 | 1、名称：不锈钢铰链 2、规格：适配柜门/抽屉的标准铰链 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：配套柜门，开合顺畅 5、品牌：悍高 | 付 | 2 |  |  |
| 5 | 拉手 | 1、名称：不锈钢拉手 2、规格：96型不锈钢拉手 3、材料：不锈钢材质 4、工艺：适配柜门，钻孔固定 5、品牌：悍高 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 台面制作安装 | 1、名称：石英石台面 2、尺寸：800×590mm 3、工艺：工厂裁切、打磨、开水槽孔、倒角、打胶固定 4、标准：台面平整，开孔精准，边缘圆弧过渡 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢水槽 | 1、材质：304食品级不锈钢 2、规格：550×400mm 3、安装：嵌入台面开孔处，中性玻璃胶密封固定 4、标准：水池与台面无缝贴合，无渗漏 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 龙头下水安装 | 1、龙头：不锈钢水龙头 2、下水：防臭下水器，配套进/下水管等 3、安装：龙头固定于台面，下水管道接驳，密封无渗漏 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 辅材 | 1、材料：中性防霉玻璃胶、不锈钢螺丝、膨胀栓、防潮泡沫胶等 2、适配：所有辅材符合医院卫生标准，防水防霉 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 垃圾清运及现场清洁 | 1、内容：拆除垃圾集中装袋，清运至医院指定消纳点 2、标准：施工完毕后清洁现场，无残留垃圾，恢复周边整洁 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 元 |