江苏大学附属医院神经外科监护室增加储物柜比价方案

江苏大学附属医院神经外科监护室增加储物柜项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.由于神经外科监护室改造后病房及监护室区域储物空间不足，在病房、洗手台、服务台区域增加储物柜供换着物品收纳及医疗日常用品摆放。项目包含异形柜，需根据现场尺寸及甲方要求切割。集中勘察现场时间2月6日上午10：30。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。接到中标通知后，工期10天完成维修。

4.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

5.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为36000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 神经外科监护室储物柜制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部位 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 洗手台上柜 | 吊柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：1300mm×400mm×850mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | m | 1.3 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：850mm×430mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 3 |  |  |
| 2 | 病房病员储物柜 | 储物柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：2400mm×2000mm×550mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | ㎡ | 4.8 |  |  |
|  |  | 封板 | - 名称：柜体上沿和顶面间隙 2、规格：2000mm×300mm 3、材料：白色实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：920mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 5 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：1380mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 5 |  |  |
| 3 | 服务台 | 书柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：2400mm×400mm×360mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、异形柜、根据现场尺寸切割 | m | 2.4 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：900mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：1000mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 服务台 | 办公柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：1600mm×400mm×360mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、异形柜、根据现场尺寸切割 | m | 1.6 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：1000mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 操作台 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：1200mm×700mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、异形柜、根据现场尺寸切割 | m | 1.2 |  |  |
|  |  | 矮柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：800mm×400mm×700mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、抽屉3组（含轨道） | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 吊塔后面储物柜 | 拆除 | 1、铁质扶手 | m | 6.6 |  |  |
|  |  | 矮柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：1150mm×450mm×6600mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、异形柜、根据现场尺寸切割 | ㎡ | 7.59 |  |  |
|  |  | 矮柜 | - 名称：柜体制作安装 2、规格：1150mm×450mm×2750mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 工艺：框架制作、组装、背板、封板 - 5、异形柜、根据现场尺寸切割 | ㎡ | 3.1625 |  |  |
|  |  | 柜门 | - 名称：柜门制作安装 2、规格：1150mm×400mm 3、材料：实木多层免漆板（厚度18mm） - 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 24 |  |  |
| 6 |  | 辅材 | 1、不锈钢拉手 、铰链、密封胶、开孔等 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 垃圾清运及现场清洁 | 1、内容：拆除垃圾集中装袋，清运至医院指定消纳点 2、标准：施工完毕后清洁现场，无残留垃圾，恢复周边整洁 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 病房更衣柜制作安装 | 更衣柜 | 1、名称：柜体制作安装2组 2、规格：2400mm×420mm×1400mm 3、材料：木纹色实木多层免漆板（厚度18mm） 4、工艺：框架制作、组装、背板、封板 | ㎡ | 6.72 |  |  |
|  |  | 柜门 | 1、名称：柜门制作安装 2、规格：1200mm×350mm 3、材料：木纹色实木多层免漆板（厚度18mm） 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 16 |  |  |
|  |  | 封板 | 1、名称：柜体上沿和顶面间隙 2、规格：1820mm×400mm 3、材料：白色实木多层免漆板（厚度18mm） 4、工艺：定制加工，边缘封边 | 块 | 2 |  |  |
|  |  | 辅材 | 1、不锈钢拉手 、铰链、密封胶、开孔等 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 垃圾清运及现场清洁 | 1、内容：拆除垃圾集中装袋，清运至医院指定消纳点 2、标准：施工完毕后清洁现场，无残留垃圾，恢复周边整洁 | 项 | 1 |  |  |