产康中心甲醛等项目治理比价方案

产康中心甲醛等项目治理比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.对产康中心进行甲醛等项目进行治理及复测，面积为170m2，复测点位不少于5个点，治理检测项目包含甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等；

2.自行勘察现场；

3.治理方案由中标单位自拟，治理期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与采购人无关；

4.中标后7个工作日内完成治理、检测并出具有CMA标识的检测报告，报告内容完整，数据准确；

5.验收标准：按行业规程验收；

6.质保期：2年，质保期内提供至少2次免费复测服务，如复测结果不达标，由中标单位进行免费治理，直至结果达标；

7.费用结算：我院在收到检测报告且确认无任何问题后，再通知检测单位开票，三个月后付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.采样、治理单位营业执照的经营范围需包含本项目相关内容（提供营业执照复印件并加盖公章）；

2.检测单位营业执照须包含“室内环境检测”、“甲醛检测”等相关内容，检测单位须通过省级及以上市场监督管理部门的计量认证，取得《检验检测机构资质认定证书》（提供营业执照和《检验检测机构资质认定证书》复印件并分别加盖公章）。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目参考价格：控制价为1700元，报价不得高于控制价。