江苏大学附属医院东吴路2号集体宿舍

电路改造比价方案

江苏大学附属医院东吴路2号集体宿舍电路改造比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.由于东吴路2号出新后的宿舍客厅及小房间无空调电源线，有部分照明开关及插座被遮挡，故需对房间电路进行改造。（联系人勘察现场或自行勘察现场)。

2.更换电表箱每户进户总空气开关（2P/63A）及进户线（WDZ-BYJ-4mm²）明装；

3.每户明装PE-30配电箱一只，内装总空气开关（2P/40A）一只，带漏电保护空气开关2只（2P/16A）;16A三眼插座2只，照明开关移位等（根据现场实际情况决定，规格WDZ-BYJ-2.5mm）；

4.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。所有相关施工内容必须满足国家行业规范要求（楼板开孔必须防火封堵，所有导线敷设槽板必须阻燃等等）。接到中标通知后，工期10天完成维修。

5.质保期：本项目质保期为两年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理外运。施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为37000元，报价不得高于控制价。

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。

附：工作量清单

| 东吴路2号宿舍楼新增电路清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 小计 |  |
| 一单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空开 |  | 1、主电箱增加63A2P空开 |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 槽板 |  | 1、80mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 34 |  |  |  |  |  |
| 302室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 402室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 501室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除吊灯 |  | 1、客厅、卧室灯拆除 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 10 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 502室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 601室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 11 | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 602室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 3 | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、2P40A空开1只 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、16A漏保2只 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 6 | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 7 | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 三单元电路改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 单位 |  | 工程量 |  | 单价 |  | 小计 |
| 1 |  | 空开 |  | 1、主电箱增加63A2P空开 |  | 只 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 |  | 槽板 |  | 1、80mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 38 |  |  |  |  |
| 205室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 37 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 25 |  |  |  |  |
| 6 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 8 |  |  |  |  |
| 305室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 37 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |
| 8 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 9 |  |  |  |  |
| 9 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 12 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 405室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 120 |  |  |  |  |
| 3 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 16 |  |  |  |  |
| 5 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 45 |  |  |  |  |
| 6 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 46 |  |  |  |  |
| 10 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 11 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |
| 505室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 37 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 56 |  |  |  |  |
| 8 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 9 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 605室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 37 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 62 |  |  |  |  |
| 8 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 9 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 206室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 75 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 25 |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 34 |  |  |  |  |
| 9 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 4 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 306室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 93 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 43 |  |  |  |  |
| 9 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 406室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 81 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 27 |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 46 |  |  |  |  |
| 9 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 506室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 81 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 27 |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 51 |  |  |  |  |
| 9 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 17 |  |  |  |  |
| 10 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 7 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 606室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 空调插座 |  | 1、16A插座（含安装盒） |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 配线 |  | 1.规格型号：WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 81 |  |  |  |  |
| 3 |  | 槽板 |  | 1、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 27 |  |  |  |  |
| 4 |  | 吸顶灯 |  | 1、22WLED吸顶灯采购，安装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 配电箱 |  | 1、PE-30电箱明装 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2、2P40A空开 |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3、16A漏保 |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 |  | 进户线 |  | 1、规格型号：WDZ-BYJ-4mm² |  | 米 |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 |  | 槽板 |  | 1、40mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 |  | 打孔 |  | 1、开孔尺寸：50mm（包含封堵） |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2、开孔尺寸：25mm |  | 处 |  | 6 |  |  |  |  |
| 12 |  | 新增插座 |  | 1、10A五孔插座（含安装盒） |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新增开关 |  | 1、双控开关面板（含安装盒） |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、WDZ-BYJ-2.5mm² |  | 米 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、30mmPVC卡槽板 |  | 米 |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 各改造房间电路检查及处理 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |