# 关于对信息处一键报警系统比价遴选供应商的通知

江苏大学附属医院信息处对一键报警系统进行比价遴选供应商,具体要求如下：

一、物资、项目目录：

| 序号 | 物资、项目名称 | 预算 | 比价时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键报警系统 | 4.9万 | 3月20日14:30 |

二、比价方案：

1.比价方式：采用现场比价方式；

2.投标人资质要求及审查方式：采用资格后审方式；

3.比价方案及要求：详见附件；

4.请各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、产品资料或工作量清单、产品报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

四、截止时间及材料送达地点：

1.截止时间：比价文件请于规定比价时间前送达江苏大学附属医院19号楼二楼216会议室，逾期送达或者未送达指定地点的比价文件不予受理。

2.送达地点：江苏大学附属医院19号楼二楼216会议室。

3.联系人及联系电话：蔡老师 0511-85023285

欢迎有资质的单位前来参与，如对产品或项目要求有疑问，请于开标比价前与信息处联系。

比价文件

项目名称：一键报警系统

比价单位（全称）：

授权代表：

联系电话：

日    期：

1.比价方案及要求

1、支持BS+CS融合架构

2、支持PC客户端即装即用，开机后自动运行，报警操作一键完成

3、支持传统报警按钮USB安装和一键触发报警

4、支持预警点设置、警情代码自定义、用户信息录入，报警点可精准定位

5、支持一键报警弹屏、语音播报和声光警示

6、支持管理端用户权限分级管理

7、支持客户端在线状态自动检测，确保7*24小时不间断运行

8、支持警情数据查询、统计、分析、汇总、打印和导出，可生成闭环记录

9、支持所有数据存储在服务器端，数据可自动同步备份

10、本项目共计包含客户端点位260个，报价单需区分软硬件价格

11、后期新增点位无需支付软件费用，硬件费用以此次分项报价为准

12、承诺项目验收后三年免费维保，包含所有软硬件

注：需提供对以上要求的承诺书并加盖公章

2.报价表

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 报价日期 |  |
| 3 | 比价报价（单价） | 人民币（大写） 元整 ￥： |
| 4 | 服务期 |  |

比价单位全称全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

3服务要求响应表

| 序号 | 原技术方案条款描述 | 响应供应商的承诺或说明 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持BS+CS融合架构 |  |  |
| 2 | 支持PC客户端即装即用，开机后自动运行，报警操作一键完成 |  |  |
| 3 | 支持传统报警按钮USB安装和一键触发报警 |  |  |
| 4 | 支持预警点设置、警情代码自定义、用户信息录入，报警点可精准定位 |  |  |
| 5 | 支持一键报警弹屏、语音播报和声光警示 |  |  |
| 6 | 支持管理端用户权限分级管理 |  |  |
| 7 | 支持客户端在线状态自动检测，确保7*24小时不间断运行 |  |  |
| 8 | 支持警情数据查询、统计、分析、汇总、打印和导出，可生成闭环记录 |  |  |
| 9 | 支持所有数据存储在服务器端，数据可自动同步备份 |  |  |
| 10 | 本项目共计包含客户端点位260个，报价单需区分软硬件价格 |  |  |
| 11 | 后期新增点位无需支付软件费用，硬件费用以此次分项报价为准 |  |  |
| 12 | 承诺项目验收后三年免费维保，包含所有软硬件 |  |  |

响应供应商全称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字/盖章）：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）比价单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

（3）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（4）比价单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有技术规范条款和相关功能要求，并对技术参数和功能出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为不响应招标文件要求。比价单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该比价文件视为无效。

（5）若比价文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。

（6）若本项目有多个分包的，则每个分包须分别填写此表，并注明分包号。

4.法人授权委托书

江苏大学附属医院：

本授权书宣告：

委托单位：

地    址：                               法定代表人：

受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式:

兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏大学组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该比价活动中，以我单位的名义签署比价书和比价文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件

附：

委托单位    （公章）

法定代表人  （签字或盖章）                                           年     月     日

备注：

- 供应商授权代表须在比价截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。

- 供应商法定代表人直接参加比价的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。