内科楼楼顶发光字底板维修加固项目

比价方案

一、项目名称：内科楼楼顶发光字底板维修加固

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：内科大楼西南角楼顶发光字与院徽的铁皮背板锈蚀损坏严重，存在安全隐患，现需将约250平方铁皮背板及发光字和院徽进行维修加固（具体方案需自行现场勘察制定）。

㈡施工要求：

1、采取安全有效方法将250平方背板及发光字和院徽与主结构进行牢固连接（质保期不少于2年）；

2、根据现场实际情况，制定详细的安全措施（需提供高空作业证、人生意外保险（保险不少于3人）；

3、施工过程中不得损坏医院任何设备，不得影响医院正常运行，尽可能减少噪音，所有垃圾人工清理外运。

4、施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和医院没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。如出现安全隐患，须20分钟到达现场处理。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为19500元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 内科楼楼顶发光字底板维修加固 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 加固维修 | 1、7米*29米发光字底板加固 | m² | 203 |  |  |
| 2 | 加固维修 | 1、7米*7米发光字底板加固 | m | 49 |  |  |
| 3 | 辅材 | 1、发光字底板打孔； 2、不锈钢扎带 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 高空作业措施 | 1登高安全措施 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 元 |