院区水平衡测试项目比价方案

院区水平衡测试项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

# 1.（1）水平衡测试工作的必要性

# 《江苏省节约用水条例》规定：重点计划用水户应当每三年开展一次水平衡测试，其他计划用水户应当每五年开展一次水平衡测试。

# 《江苏省水平衡测试管理办法》 [苏水规(2020)5号 ]规定:纳入计划用水管理的用水单位应当定期进行水平衡测试，重点计划用水户应当每三年开展一次水平衡测试，其他计划用水户应当每五年开展一次水平衡测试。

# （2）水平衡测试目标

# 为了促进我院合理用水，充分挖掘我院节水的潜力，使我院的用水更趋合理，进行水平衡测试，受托方需全面了解我单位管网状况、各单元用水现状，依据测定的水量数据，找出水量平衡关系和合理用水程度，达到加强用水管理，提高合理用水的目的。

# （3）水平衡测试依据

a.《江苏省水资源管理条例》；

b.《江苏省节约用水条例》；

c.《江苏省水平衡测试管理办法》；

d.《水平衡测试通则》（GB/T12452-2022）；

e.《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789-2022）；

f.《节水型生活用水器具》(CJ 164-2014)；；

g.《江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）》

# （4）院方的主要义务

# 院方积极配合受托方开展相关水平衡测试工作，包括按受托方要求提供相关资料，保证安排专门的人员配合数据的测试和统计等。

# （5）受托方的水平衡测试任务与主要内容

a、准备阶段：制定测试方案，查清各用水环节、用水工艺及用水设备的基础情况，单位内用水流程图；

b、实测阶段：确定测试期间，连续5天对水源取水、各用水单元进行水量测试；

c、汇总阶段：填写测试数据，绘制水平衡方框图；

d、分析阶段：水平衡计算，对测试结果进行分析，总结经验并提出改进方案；

e、出具水平衡测试报告。

# （6）受托方水平衡测试成果

# 受托方依据《水平衡测试通则》（GB/T12452-2022）等文件规范的要求，为院方编制完成水平衡测试报告，总结我院用水现状，提出改进用水管理的合理化建议。

# （7）工作进度安排

按照院方水平衡测试报告的容量和复杂程度以及行业惯例，本项目自受托方接受委托至全部结束共为工作日40天。

a、院方准备资料10天；

b、现场测试及数据采集10天；

c、资料复核、整理10天；

d、报告初稿征求意见及整改5天；

e、出具正式报告5天。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为3年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期40天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为19000元，报价不得高于控制价。

附

院区水平衡测试项目报价单

| 序号 | 项目任务标题 | 总计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水平衡测试及报告书编写 |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。