一期临床研究中心临时安置点改造项目

比价方案

一期临床研究中心临时安置点改造项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.安装门禁系统1套，拆除钢质门1樘，安装成品木门1樘，安装信号铃36点位，安装配电箱、信号线、开水箱上下水、灯具，安装电缆27m，窗户固定维修、现场保洁。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保维修质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期7天完成维修。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为16500元，报价不得高于控制价。

附

| 一期临床研究中心临时安置点改造项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 门禁系统 | 1、东侧走廊与大厅的对开无框门门加装门禁系统 2、含网线及电源 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除 | 1、拆除卫生间钢质门，搬运至指定位置 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 成品木门 | 1、成品木门1000*2200成品定购实木复合套装门/18厚细木工板门框基层打底，成品门把手、铰链、门吸、门锁等五金件 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 信号铃 | 1、①-⑩房间、东侧走廊厕所的四个蹲位及男女淋浴间安装信号铃，信号铃主机安装在值班室女房间， | 点位 | 36 |  |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:信号线 2.配线形式:顶面管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 350 |  |  |
| 6 | 线槽板 | 1、30线槽板及安装 | m | 150 |  |  |
| 7 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 安全型 2.规格:220V 16A 3.安装方式:暗装 | 个 | 9 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 1.名称:开水炉配电箱 2.型号:RSX（内置32A漏电保护开关、接线排等元器件) 3.安装方式:吸墙，距地1.5m | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 开水炉安装 | 1、开水炉安装（设备甲供） 2、给水管、三角阀、下水管等配件 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:顶面 | m | 27 |  |  |
| 11 | 灯具 | 1、灯具更换安装 | 组 | 8 |  |  |
| 12 | 修复 | 1、施工过程中顶面拆除后的修复 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 维修 | 1、①-⑦房间的窗户固定维修 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 保洁 | 1、现场保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |

该项目报价为一揽子包死，交钥匙工程。