短压力蒸汽灭菌化学指示卡比价方案

短压力蒸汽灭菌化学指示卡比价方案具体要求如下：

一、产品要求：

| 产品名称 | 规格型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 短压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1.灭菌温度：134℃； 2.规格尺寸：70mm*15mm（短款），200片/盒 | 元/盒 | 资质要求（提供复印件并加盖报价公司公章）： 1.营业执照（经营范围与本项目相关）； 2.生产企业《消毒品产品生产企业许可证》； 3.消毒产品卫生安全评价报告； 4.提供有效的第三方CMA检测报告。 |

二、比价方案：

1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提准备好营业执照（经营范围与本项目相关）、资质证明材料、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；

2.供应商按比价结果排序。

三、资格审查方式及特殊情况说明：

1.本次采用资格后审方式。

2.须带样品至现场进行比质比价。