附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求

（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

影像科现有磁共振成像系统3台，其中2台3.0T，分别购置于2005年、2024年；1台1.5T，购置于2014年。

目前没有5.0T磁共振设备。

5.0T磁共振成像系统具有更高的成像分辨率，能更加精准捕捉早期病变，相比1.5T/3.0T设备，成像信噪比及速度显著提升，能为神经、心血管、肿瘤等疑难疾病提供更精准的诊断依据。该设备的采购将填补区域内5.0T超高场磁共振设备空白，提升医院整体诊疗水平。

项目采购预算5000万元。
二、采购用途

采购用途：✔科研  ✔教学  ✔医疗  □管理  □后勤  □其他 

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。
三、采购需求一览表：

	序号
	服务名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	磁共振成像系统（MRI）
	否
	台
	1
	


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1. 磁共振成像系统（MRI）（1台或套）

      具体技术参数详见“影像科磁共振成像系统（MRI）技术参数”页
商务和服务需求

	序号
	商务和服务项目
	商务和服务要求

	1
	供货期
	合同生效后3个月内

	2
	保修期
	免费质保1年

	3
	原厂售后
服务承诺

（需要原厂盖章）
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。
（4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	4
	培训
	按照合同条款内要求进行培训

	5
	验收标准
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	6
	交货地点
	江苏大学附属医院（由医院相关人员指定的安装地点）

	7
	设备安装
场地测试
	按照合同条款内设备安装场地测试要求

	8
	设备安装调试
	按照合同条款内设备安装调试要求

	9
	付款方式
	合同签订后，甲方支付50%货款；设备经验收合格后，甲方从入库日起6个月内付40%货款，在设备验收入库且正常使用1年后3个月内，甲方付10%货款。


六、特定资格条件

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

5、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：
       年     月     日
