手术室男更衣室楼梯踏步及压条维修更换

项目比价方案

一、项目名称：手术室男更衣室楼梯踏步及压条维修更换

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：外科楼手术室男更衣室楼梯及平台原PVC地面损坏严重（包括踏步压条），须进行维修更换（自行现场勘查）。

㈡施工要求：

1楼梯踏步及平台原破损地胶铲除清理干净；

2.台阶原破损收口压条拆除；

3.台阶基层处理；

4.铺设PVC新面层；（材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面颜色需同原走道地面，同质透芯，燃烧等级B1级）；

5，踏步用1.2mm铝合金压条收边；

6.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

7.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

㈢质保期：

本项目质保期为2年（自验收合格之日起计），质保期内若出现非人为因素损坏，施工单位负责进行维修。

㈣费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的材料费、人工费等所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为10000元，报价不得高于控制价。

附：

报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地胶铲除 | 1、楼梯踏步、平台原地面破损地胶铲除基层清理干净 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | PVC塑胶地材 | 1、面层材料品种、规格、颜色：SJ-01 2.5mm厚PVC塑胶卷材地面（颜色需同原走道地面） 2、同质透芯， 3、燃烧等级B1级 | ㎡ | 39.80 |  |  |  |  |
| 3 | 踏步收口条 | 1、1.2mm铝合金压条收边 | 米 | 29 |  |  |  |  |
| 4 | 垃圾清理 | 1、拆除垃圾、清理外运 现场保洁 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：施工期限星期六、日两天 |  |  |  |  |  |  |