采购需求书

# 一、项目概况及总体要求

1、全院化粪池共23处（行政1号楼1处、行政3号楼1处、门诊4处、内科楼4处、外科楼3处、肿瘤楼2处、东吴路2号2处、医技楼2处、图教楼1处、母婴楼2处、老门诊1处），原合同清理单位为镇江玖安建筑装饰安装工程有限公司，合同价为11.2万元/年，每年定期清理二次，若有个别堵塞情形单独处理，另外还要求对母婴楼二楼、母婴楼一楼北侧及周边、肿瘤楼北侧共四处下水管道及窨井每月疏通一次，对门诊放射科天井化粪池、母婴楼周围5个窨井每月清理两次，合同于2026年6月30日到期，该合同按规定须重新招标。考虑人员、车辆费用上涨，本次全院化粪池清理项目预算仍为11.2万元/年。合同期拟3年，总预算为33.6万元。

2、立项依据：根据办通字（2026）64号院长办公室通知。

3、采购预算（最高限价）及编制依据：依据原合同清理单位为镇江玖安建筑装饰安装工程有限公司，合同价为11.2万元/年，每年定期清理二次，若有个别堵塞情形单独处理，另外还要求对母婴楼二楼、母婴楼一楼北侧及周边、肿瘤楼北侧共四处下水管道及窨井每月疏通一次，对门诊放射科天井化粪池、母婴楼周围5个窨井每月清理两次，合同于2026年6月30日到期，该合同按规定须重新招标。考虑人员、车辆费用上涨，本次全院化粪池清理项目预算仍为11.2万元/年。合同期拟3年，总预算为33.6万元。

# 二、采购用途

# 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

用途说明：

# 三、采购需求一览表：

工作界面及范围为全院23只化粪池、母婴楼二楼、母婴楼一楼北侧及周边、肿瘤楼北侧共四处下水管道、窨井及母婴楼周围5个窨井的清理。

# 四、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  | 2年 |
| 2 | 投标人的资格条件 |  | 1.具有独立法人资格、持有效的营业执照，经营范围包括本项目的内容； 2.具有健全的财务会计制度；（提供2024或2025年财务状况报告或承诺函）. 3.有依法缴纳税收的良好记录（提供2025年任意一个月纳税凭证）。 |
| 3 | 质量要求、技术标准、质量负责的条件 |  | 1.以下文本构成本合同质量要求、技术标准： （1）【中华人民共和国固体废物污染环境防治法】 （2）【医疗废物管理条例】 （3）【医疗废物集中处置技术规范】 （4）【镇江市医疗废物管理办法】 2.项目发包方提出的其他质量要求。 3.质量负责的条件： 下列情况之一的，投标中标方应当承担质量责任： （1）未经项目发包方许可； （2）违反安全规定； （3）承诺但不执行； （4）拒不履行义务； （5）未按规定填写项目发包方各种工作表格及工作图片； （6）未按国家规定处理医疗废物。 |
| 4 | 项目服务及验收要求 |  | 1.项目发包方工作指令通常采用书面或电话方式通知投标中标方，投标中标方应在10分钟内做出电话响应，并承诺1小时内到达现场展开工作； （1）外派工作人员应能代表投标中标方完全承担其义务； （2）投标中标方在接到工作指令后，应自行准备密封专用车、工具、防护用品，并指派专业人员到现场开展工作。项目发标方应为投标中标方协调工作时间、工作现场作业面； 2.项目发包方不负责投标中标方的工作安全，但项目发包方应对投标中标方提出的安全要求做出相应的安排； 3.每年对所有化粪池内的沉淀物、漂浮物用密封专用车至少清理两次，母婴楼二楼、母婴楼一楼北侧及周边、肿瘤楼北侧四处下水管道、窨井每月疏通清理一次，对门诊放射科天井化粪池、母婴楼周围的5个窨井每月清理两次。对于使用频率高的化粪池不定时（接我院分管人员通知）或按月度做全面清理； 4.投标中标方进场前，提供化粪池清理工作流程图及质量验收标准给投标中标方； 5.投标中标方清理人员在工作过程中严格遵守相关操作规程，采取相应的安全防护措施确保施工安全，如因投标中标方工作人员违规或工作失误而发生工伤及其他事故的，全部责任由投标中标方负责，与项目发标方方无关； 6.投标中标方清理作业时间在晚上7点以后进行，清理现场设置临时围栏、警示设施，有专人监护。非作业人员严禁进入化粪池清理工作区域，化粪池井盖打开后工作人员不离开现场。清理人员在清理化粪池时，严禁吸烟等使用明火行为。每次作业完毕后，投标中标方盖好化粪池井盖，并将作业现场的地面及周边环境清理干净； 7.投标中标方在清理过程中，不得损坏化粪池内外原有设施（井盖需完好，作业面地面、绿化无损坏）及医院其他设施。如有损坏、如地面破损、绿环破损等，由投标中标方负责维修或设施重建、或支付更换的费用； 8.投标中标方承诺将化粪池内的沉淀物（粪便污水）放入密封专用车外运（保证施工现场和外运路段的整洁卫生）。清理完毕后，投标中标方负责清理现场的污渍，确保周边环境的卫生安全； 9.投标中标方承诺所抽吸化粪池污水，必须按政府环保部门要求规范排放，不得偷排，随清随运。投标中标方违规，一切责任与项目发标方无关； 10.项目发标方有权对投标中标方的工作质量、服务态度进行监督检查，发现不符合要求的，投标中标方必须按要求进行改进或返工。投标中标方引起投诉时，扣除500元/次； 11.投标中标方工作人员在清理化粪池后，应做好跟踪服务记录，如实填报化粪池清理登记表（包括清理时间、清理地点、清理人员联系电话等），由投标中标方清理人员和项目发标方分管人员确认签字； 12.投标中标方工作人员工作时穿统一制式的工作服、佩戴统一工作卡，做到衣冠整齐，文明施工，如工作中服务态度差，与项目发标方工作人员发生无礼争执，经调查核实，扣除50-100元/人/次，并对当事人道歉； 13.投标中标方提供每只化粪池清理前后相片（清理前后池内的状况）及工作人员清理时的工作状况（备注：拍照时需在院方分管人员监督下进行）； 14.验收方法： （1）取样工具（竹竿、白布带等）由投标中标方提供。清理工作前，将竹竿缠白布，放置化粪池底部后，抽取竹竿，显示污水位置； （2）清理工作完毕后，项目发标方、投标中标方在同一地点再次取样，进行对比，记录相关资料。如化粪池清理后水面无漂浮物，抽取污水及淤泥都有明显的变化，均视为清理合格，双方验收鉴定报告单。如抽取的样本，发现化粪池的底部仍存在沉积物（如粪便、污水、泥沙、淤泥等），则为不合格，投标中标方返工处理。 |
| 5 | 安全责任 |  | 安全责任由投标中标方自行负责，发生任何安全安全事故与项目发标方无关。 |
| 6 | 付款方式 |  | 经考核、验收合格，合同款每季度支付一次。 |

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年     月     日

全院化粪池清理维保服务监督考核表

| 考核内容 |  |  |  | 分值 | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、每年对所有化粪池的沉淀物、漂浮物用密封专用车清理两次，对于使用频率高的化粪池不定时（接我院分管人员通知）清理，未按规定清理，发现一次扣10分。 |  |  |  | 30 |  |
| 2、母婴楼二楼、母婴楼一楼北侧及周边、肿瘤楼北侧四处下水管道、窨井每月疏通清理一次，对门诊放射科天井化粪池、母婴楼周围的5个窨井清理两次，未按规定清理，发现一次扣5分。 |  |  |  | 20 |  |
| 3、工作过程中必须严格遵守相关操作规程，采取相应的安全防护措施（如佩戴防毒面具、口罩、雨鞋等）确保施工安全，发生工伤及其他事故由中标方负责，与我院无关，发现 一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 4、清理作业时间必须在晚上7点以后进行，清理现场需设置临时围栏、警示设施，有专人监护，严禁清理化粪池人员有点火或吸烟行为，作业完毕后，必须盖好化粪池井盖，将作业现场的地面及周边环境清理干净，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 5、清理过程中，不得损坏化粪池内、外原有设施（井盖完好，井盖周边地面没损坏、不破坏绿化）及医院其他设施，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 6、确保在服务范围内所有化粪池粪便、污水不外溢（如出现化粪池外溢，接到通知2小时内到达处理），未按规定时间到达，发现一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 7、所抽吸化粪池污水，必须按政府环保部门要求规范排放，不得偷排，随清随运。中标单位违规一切责任由中标方负责与我院无关，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 8、工作人员必须穿统一样式的工作服、佩戴统一工作卡，文明用语，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 9、提供每只化粪池清理前后对比图片，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 5 |  |
| 10、服务单位上交每月的化粪池检查表、院方要求每月疏通清理一次的下水管道、窨井、每月清理二次的窨井清理记录和考评表，及清理化粪池签收报告、化粪池清理前后的图片，未按规定，发现一次扣5分。 |  |  |  | 10 |  |
| 考核结果 |  | 得分： 监管评价： 监管人： 年 月 日 |  |  |  |  |

按月考核，逐项扣分，上不封顶。

(1)月考核总分为 100 分， 得分低于 85 分(包括 85 分)， 甲方扣罚乙方当月服务费总额 10%。

(2)连续2 个月(包括 2 个月以上)月度考核总分低于 85 分(包括 85 分)，扣罚当月服务费 20%。

(3)月度考核总分在 80 分以下，甲方有权拒付当月服务费。

(4)连续两个月考核总分在 80 分以下，甲方有权终止承包合同。