附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

肺功能室共有7根镜子。其中1根电子支气管镜和1根超声内镜5月底保修到期，申请续保2年，以便后续的保养和维修。
二、采购用途
采购用途：□科研  (教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：不明显提高医院支出前提下，提高镜子的周转利用率。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	呼吸科支气管镜维保服务
	是
	根
	2
	是


维保范围内镜子包括：

电子支气管镜
	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	BF-P290
	电子支气管镜
	2312982
	2年

	超声内镜
	
	
	

	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	BF-UC290F
	超声支气管镜
	7311126
	2年


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.呼吸科支气管镜维保服务（ 2 根或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	硬件要求
	★
	为了确保维修质量和临床使用，要求维修配件为奥林巴斯原厂配件且有相关证明。
	保证维修质量，减少返修率，提高镜子使用效率

	2
	售后要求
	
	发生故障，24小时内须有响应，及时提供解决方案。
	

	3
	售后要求
	
	一星期内未维修好的，必须提供备用镜。
	

	4
	售后要求
	
	要在三级以上医疗机构有成功维修案例且无不良反应。
	

	5
	验收要求
	
	对维修质量按季考核，考核合格后方可按季付款。
	

	6
	服务要求
	
	乙方指定工程师为甲方提供定期六个月一次巡检，并提供一年一次的同品牌仪器除尘清洁服务。
	

	7
	服务要求
	
	在合同期内，乙方可根据甲方的需求，对清单内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。
	


注：表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝

五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	2
	交货地点
	
	江苏大学附属医院

	3
	付款方式
	
	每季度考核合格后，30个工作日内甲方支付当季度维保费用。


六、特定资格条件
1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

       年     月     日
