院内立体停车场移动式汽车底盘灭火装置采购项目比价方案

院内立体停车场移动式汽车底盘灭火装置采购项目比价方案具体要求如下：

一、产品要求：

| 配件/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动式汽车 底盘灭火装置 | 1200*800/12头 | 块 | 8 |  |  | 950元/只 | 总计最高限价49200元，报价不得高于限价。 |
| 移动式汽车防火隔板 | 5000*2000/ 三折叠 | 套 | 16 |  |  | 2600元/套 |  |
| 总计人民币小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：该项目报价为包干价（含：安全管理措施费、机械费、税费等所有费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）：报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中标供应商提供的产品，因质量问题造成损失及需要返工的，有中标单位全部负责。 - 中标供应商提供的产品可定制，产品为：合格；产品质保期为1年。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、比价方案：

1.采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。

2.供应商按比价结果排序。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照并有消防器材经营项目。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章）。

2.法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

4.因消防设施的特殊性，供应商提供的产品在质保期内出现故障，在规定时间1小时内到达现场维修或更换（提供备件），并在3小时内消除故障，并且中标方上门维修服务无次数限制。因产品质量问题造成的消防安全隐患及相关损失（消防设施因该产品质量问题造成的损失及消防部门检查存在问题），由中标单位负全部责任（提供承诺书并加盖公章）。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

1.本次采用资格后审方式。