病理标本冷藏柜采购项目比价方案
病理标本冷藏柜采购项目比价方案具体要求如下：
一、项目概况及要求：
1.病理科原有一台标本冷藏柜因设备老化无法使用，现采购一台新的标本冷藏柜。
2.标本冷藏柜温度：0℃-10℃，外形尺寸：1230*730*1970，容积≥890L，功率400W左右,带四层网架，定制不锈钢托盘10只（尺寸≥55*40*5cm），外壳、 内胆均卫生易清洗，整机保温性良好，门体有自动关门功能，柜内温度自动控制并数码显示，显示精度为0.1℃，箱体内部温度均匀，无需人工除霜和冷凝水，箱内顶部有照明系统。
3.质保期：整机质保期为三年（自验收合格之日起计），质保期内非人为损坏免费维修，免费更换原厂配件，接到故障通知后，24小时内工程师到达现场，重大问题7天内完成维修，如超过7天未能完成维修，每超过一天，质保期延长一周（提供承诺书并加盖公章）。
4.接到中标结果后10日内将新标本冷藏柜到货安装调试到位，并负责将病理科原标本冷藏柜搬运至指定地点。
5.费用结算：按行业规程验收，经验收合格，三个月后一次性付款。
二、比价方案：
采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提前准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），用文件袋密封包装送至指定地点。如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。
三、投标人资质要求：
1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容；
2.法律、行政法规规定的其他条件；
3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。
四、资格审查方式及特殊情况说明：
本次采用资格后审方式。
1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；
2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；
3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。
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