护套线、小线径电缆等比价方案

护套线、小线径电缆等比价方案具体要求如下：

一、产品要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 最高限价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护套线 | BVVB 3*4.0mm2 | 1240 | 米/卷 |
| 2 |  | BVVB 3*2.5mm2 | 700 | 米/卷 |
| 3 |  | BVVB 2*2.5mm2 | 480 | 米/卷 |
| 4 |  | BVVB 2*1.5mm2 | 225 | 米/卷 |
| 5 | 二元线 | ZC-RVV 2*2.5mm2 | 482 | 米/卷 |
| 6 |  | ZC-RVV 2*1.5mm2 | 234 | 米/卷 |
| 7 | 三元线 | ZC-RVV 3*2.5mm2 | 676 | 米/卷 |
| 8 |  | ZC-RVV 3*1.5mm2 | 446 | 米/卷 |
| 9 | 独股线 | BV 1.5mm2 | 116 | 米/卷 |
| 10 |  | BV 2.5mm2 | 168 | 米/卷 |
| 11 |  | BV 4mm2 | 355 | 米/卷 |
| 12 | 小线径电缆 | WDZ-YJY 5*4mm2 | 23.4 | 米 |
| 13 |  | WDZ-YJY 5*2.5mm2 | 17 | 米 |
| 14 |  | WDZ-YJY 5*6mm2 | 26.5 | 米 |

备注：1.护套线、二元线、三元线、独股线按卷报价，每卷为100米。

2.所有产品须按要求报价，各分项报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

3. 所有产品质保期不少于2年。

二、比价方案：

1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；

2.供应商按比价结果排序。

三、资格审查方式及特殊情况说明：

1.本次采用资格后审方式。

2.原则上须带样品至现场进行比质比价。