科研楼管道井线路桥架铺设及信息机房

电池迁移用线等项目比价方案

科研楼管道井线路桥架铺设及信息机房电池迁移用线项目比价方案具体要求如下：

一、项目概况及要求：

1.为配合信息机房电缆系统布设及未来科研楼管道井内部线路的规划铺设工作，现需在强电井内增设电缆桥架以确保线缆的安全有序敷设与后期管理的便捷性；与此同时，信息原机房的电池组需整体搬迁至新机房，须为此配备专用线路连接，并需在二层配电间进行配电设备基础底座的相关施工工程。

2.自行勘察现场。

3.施工方案由施工单位自拟，确保施工质量和施工安全。

4.按行业规程施工，服从院方安排，质保期为2年。（以验收之日起计）。

5.接到中标通知后，工期8天完成施工。

6.施工期间安全责任由中标单位自行负责,发生任何安全事故与招标单位无关。

7. 如需登高，须提供施工人员在有效期内的登高作业证和身份证复印件。

8.验收标准：按行业规程验收。

9.费用结算：经验收合格，三个月后一次性付款。

二、比价方案：

采用现场比价排序方式，一轮报价，各报价单位须提准备好营业执照、品牌授权（如有需提供）、项目报价（一次性报价），如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容;

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位；

2.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位；

3.满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为34000元，报价不得高于控制价。

附

| 项目比价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 一层至二层水平及垂直桥架 | 800*400（槽壁厚2.2盖1.5） | 米 | 32 |  |  |
| 2 | 二层到四层顶垂直桥架 | 800*200（槽壁厚2.2盖1.5） | 米 | 14 |  |  |
| 3 | 二层配电设备底座 | 10#槽钢 | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 桥架安装支架及辅助材料开孔等 |  | 批 | 1 |  |  |
| 5 | UPS搬迁使用电缆 | 3*70软芯线 缆 | 米 | 30 |  |  |
| 6 | 总价 |  |  |  |  |  |

本项目为一揽子包死的交钥匙工程，要求投标人自行勘察现场；若投标人未勘察参与投标，导致实际工程量与提供的参考数量存在误差，由投标人自行承担。