管腔生物PCD（过氧化氢）比价方案
管腔生物PCD（过氧化氢）比价方案具体要求如下：
一、产品要求：
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	[bookmark: _GoBack]管腔生物PCD（过氧化氢）
	1.材质：耐高温、耐腐蚀、不吸附、无毒无害；2.带外壳保护，管腔装置可重复使用，使用次数不低于60次；
3.结构：两端开口双通道，非盲端；
4.尺寸:内径1.0±0.1mm，长度2000±20mm；
5.生物指示物菌量≥1.0×106 CFU/片，提供CMA检测报告；
6.免费赠送配套的阅读器，30分钟内出结果；
7.产品在全国消毒产品网上备案平台公示（提供证明材料并加盖公章）。
	140支
	   元/支
	    元


备注：限价为83元/支，报价不得高于限价。
二、比价方案：
1.采用现场比质比价排序方式，各报价单位须提准备好营业执照、承诺书、品牌授权（如有需提供）、产品资料、产品报价，如投标人不是公司法人需提供授权委托书和投标代理人身份证复印件（授权委托书和身份证复印件均需加盖公章），用文件袋密封包装送至指定地点；
2.供应商按比价结果排序。
三、资格审查方式及特殊情况说明：
1.本次采用资格后审方式。
2.须带样品（含阅读器）至现场进行比质比价。

