附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）
飞秒激光角膜屈光手术系统维保服务项目，共涉及眼科8台蔡司品牌的医疗设备，包括全飞秒激光和准分子激光各1台、眼科手术显微镜3台，视网膜镜2台，光学生物测量仪1台。本次维保合同自签订之日起，服务提供方提供上述设备的3年整机保修服务（含设备及配件不含一次性耗材）。

二、采购用途
采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：保证眼科所有蔡司品牌设备的正常运行。

三、采购需求一览表（服务类）：
	序号
	服务名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	飞秒激光屈光手术系统维保服务
	是
	台
	8台
	是



具体维保设备如下表：
	序号
	名称
	型号
	数量
	购买
时间
	设备
金额
	维保
服务

	1
	全飞秒角膜激光治疗仪
	VisuMax
	1台
	2025.4.24
	998万
	自维保合同签订之日起，整机保修
3年

	2
	准分子角膜激光治疗仪
	MEL90
	1台
	
	
	

	3
	光学生物
测量仪
	IOL Master 700
	1台
	2024.4.25
	89万
	

	4
	眼科手术
显微镜
	Lumera i
	1台
	2012.3.19
	79.8万
	

	5
	眼科手术
显微镜
	Lumera T
	1台
	2022.8.24
	118万
	

	6
	视网膜镜
	Resight500
	1台
	2018.4.24
	22.8万
	

	7
	眼科手术
显微镜
	Lumera T
	1台
	[bookmark: _GoBack]2025.11.12
	149万
	

	8
	视网膜镜
	Resight700
	1台
	
	
	



四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
详见《江苏大学附属医院眼科蔡司设备维保方案》

五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	保修期
	★
	3年

	2
	原厂售后
服务承诺
	★
	（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，维保方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。
（2）在保修期期满前一个月，维保方必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。
（3）在保修期内，如果维保方鉴定设备因为人为损坏，维保方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。
（4）要求维保方在国内设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。
（5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

	3
	培训
	
	按照要求进行培训

	4
	付款方式
	
	每半年院方医学装备部会对维保设备进行服务质量考核，达到考核标准的，方可按照流程进行维保费用的款项支付。



六、特定资格条件
1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；
2、法定代表人授权委托书原件；
3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；
4、维保方须提供原厂配件证明。
申购单位（公章）
项目负责人签字：
 
       年     月     日
