附件一
采购需求书
一、项目概况及总体要求
（包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

胃镜室共有53根镜子。其中6根镜子2027年12月维保到期，剩余的46根镜子+1根超声镜都在2026年底到期，需要购买维保。
二、采购用途
采购用途：□科研  (教学  (医疗  □管理  □后勤  □其他 
用途说明：不明显提高医院支出前提下，提高镜子的周转利用率。
三、采购需求一览表（货物类）：
	序号
	货物名称
	是否为进口设备
	单位
	数量
	是否属核心产品

	1
	内镜项目一批维保服务
	是
	根
	47
	是


维保范围内镜子包括：

	胃镜
	
	
	

	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	GIF-XQ260
	普通胃镜
	2723477
	3年

	2
	GIF-H260
	普通胃镜
	2522503
	3年

	3
	GIF-XQ260
	普通胃镜
	2522256
	3年

	4
	GIF-XQ260
	普通胃镜
	2723910
	3年

	5
	GIF-XQ260
	普通胃镜
	2059762
	3年

	6
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2001994
	3年

	7
	GIF-Q260
	普通胃镜
	2352364
	3年

	8
	GIF-XP290N
	普通胃镜
	2401955
	3年

	9
	GIF-H260
	普通胃镜
	2446643
	3年

	10
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2404093
	3年

	11
	GIF-H290
	普通胃镜
	2624991
	3年

	12
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2725659
	3年

	13
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2725580
	3年

	14
	GIF-H260Z
	放大胃镜
	2734877
	3年

	15
	GIF-H290
	普通胃镜
	2736813
	3年

	16
	GIF-H290
	普通胃镜
	2848824
	3年

	17
	GIF-H290
	普通胃镜
	2848819
	3年

	18
	GIF-H290
	普通胃镜
	2848831
	3年

	19
	GIF-H290
	普通胃镜
	2950381
	3年

	20
	GIF-H290
	普通胃镜
	2950376
	3年

	21
	GIF-H290
	普通胃镜
	2950400
	3年

	22
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2129460
	3年

	23
	GIF-Q260J
	治疗镜
	2129420
	3年

	24
	GIF-H290Z
	普通胃镜
	2137560
	3年

	25
	GIF-H290T
	普通胃镜
	2302151
	3年

	26
	GIF-H290
	普通胃镜
	2361280
	3年

	27
	GIF-H290
	普通胃镜
	2361244
	3年

	28
	GF-UCT260
	超声胃镜
	7332047
	3年

	肠镜
	
	
	

	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	CF-Q260AI
	普通肠镜
	2015276
	3年

	2
	CF-Q260AI
	普通肠镜
	2014871
	3年

	3
	CF-H260AI
	普通肠镜
	2304940
	3年

	4
	PCF-Q260AZI
	治疗肠镜
	2402565
	3年

	5
	PCF-Q260JI
	治疗肠镜
	2410986
	3年

	6
	CF-H260AI
	普通肠镜
	2626503
	3年

	7
	CF-H290I
	普通肠镜
	2611523
	3年

	8
	CF-H260AI
	普通肠镜
	2726785
	3年

	9
	CF-H260AI
	普通肠镜
	2726766
	3年

	10
	CF-H290I
	普通肠镜
	2843152
	3年

	11
	CF-H290I
	普通肠镜
	2843157
	3年

	12
	CF-H290I
	普通肠镜
	2843839
	3年

	13
	CF-H290I
	普通肠镜
	2843861
	3年

	14
	CF-H290I
	普通肠镜
	2148361
	3年

	15
	CF-H290L
	普通肠镜
	2141692
	3年

	16
	CF-H290I
	普通肠镜
	2352095
	3年

	17
	CF-H290I
	普通肠镜
	2352071
	3年

	十二指肠镜
	
	
	

	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	TJF-260V
	十二指肠治疗镜
	2001258
	3年

	2
	TJF-260V
	十二指肠治疗镜
	2402642
	3年

	超声内镜
	
	
	

	镜号
	型号
	内镜类型
	镜身号
	维保期

	
	
	
	
	

	1
	GF-UCT260
	超声胃镜
	7332047
	3年


四、技术指标（按一览表中货物分别填写）
1.内镜项目一批维保服务（ 47 根或套）
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	关键指标理由

	1
	硬件要求
	★
	为了确保维修质量和临床使用，要求维修配件为奥林巴斯原厂配件且有相关证明。
	保证维修质量，减少返修率，提高镜子使用效率

	2
	售后要求
	
	发生故障，24小时内须有响应，及时提供解决方案。
	

	3
	售后要求
	
	一星期内未维修好的，必须提供备用镜。
	

	4
	售后要求
	
	要在三级以上医疗机构有成功维修案例且无不良反应。
	

	5
	验收要求
	
	对维修质量按季考核，考核合格后方可按季付款。
	

	6
	服务要求
	
	乙方指定工程师为甲方提供定期六个月一次巡检，并提供一年一次的同品牌仪器除尘清洁服务。
	

	7
	服务要求
	
	在合同期内，乙方可根据甲方的需求，对清单内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。
	


注：表中“★”代表关键指标，不满足该指标项将导致响应被拒绝

五、商务和服务需求
	序号
	商务和服务项目
	重要性
	商务和服务要求

	1
	验收标准
	
	按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。

	2
	交货地点
	
	江苏大学附属医院

	3
	付款方式
	
	每季度考核合格后，30个工作日内甲方支付当季度维保费用。


六、特定资格条件
1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

项目负责人签字：

       年     月     日
